Опросный лист

для подбора высоковольтного ввода

1. Контактная информация

| Информация о конечном заказчике (станция, подстанция): | Информация о покупателе (поставщике): |
| --- | --- |
| Конечный заказчик: |  | Компания: |  |
| Проект (подстанция) |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  | Телефон: |  |
| Электронная почта: |  | Электронная почта: |  |

2. Техническая информация

Если Вам необходимо подобрать высоковольтный ввод или аналог для замены уже эксплуатируемого ввода, просим вас по возможности максимально полно заполнить Опросный лист и отправить нам.

Наш телефон для связи: +7 495 777 1616, Департамент «Трансформаторы и компоненты».

| Тип ввода | Трансфор- маторный | Линейный | Выключа- тельный | Кабельный | Генера- торный | Локомо- тивный | Реактор-ный | Иной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения, кВ | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1150 | Иной |
| Ток | Тип | Переменный ток | Постоянный ток |
|  | Номинальный, А |  |
| Тип проводника | Протяжной | С нижним присоединением | Встроенный |
|  | длина отвода от адаптера, мм |  |  |  |
| Угол установки к вертикали, грд. |  |
| Максимальная высота установки над уровнем моря, м | ≤ 1000 | Иное |
| Сейсмоустойчивость, баллы по шкале MSK-64 |  |
| Температурный диапазон, °C | Нижний | Верхний |
| Тип основной изоляции | RIP | OIP | Иное |
| Тип дополнительной изоляции | Micagel | Масло | SF6 | Иное |
| Тип внешней изоляции | Фарфор | Композитный полимер | Иное |
|  | Цвет |  |
| Длина пути утечки (см/кВ, не менее) | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,25 | 3,1 | Иная |
| Минимальная длина под трансформатор тока, мм |  |
| Консольная нагрузка, Н |  |
| Грозовой импульс, кВ |  |
| Коммутационный импульс, кВ |  |
| Испытательное напряжение (1 мин., 50 Гц), кВ |  |
| Монтажный фланец | Диаметр внешний, мм | Диаметр по центру монтажных отверстий, мм | Диаметр монтажных отверстий, мм | Количество монтажных отверстий, шт. | Деаэрационое отверстие, шт. | Газоотводный патрубок, шт. | Иное |
| Контактные детали | внешняя клемма, шт. | внутренняя контактная шпилька, шт. |
|  |  | антикоррозийное покрытие |  |
|  |  | отверстие под пайку | количество, шт. |  |
|  |  |  | диаметр, мм |  |
|  |  |  | глубина |  |
| Нижний экран | толщина покрытие л/к, мм | покрытие картонное |
|  |  | толщина, мм | требуется пропитка маслом |
| Тест-адаптер для постоянного подключения, шт. |  |
| Наименование типа и чертёжа ввода, подлежащего замене |  |
| Наименование НТД, определяющей требования к вводу |  |
| Сертификация, аттестация ФСК и т.п. |  |
| Количество вводов, шт. |  |