## Hotel - Guest Room Basic
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Hotels: Gästezimmer Basic-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung (zentraler Unterverteiler) | SV/S 30.640.5.1 | 2CDG110146R0011 | Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG | /
Reiheneinbaugeräte
2 | Raumautomation | RM/S 1.1 | 2CDG110094R0011 | Raum Master, Basic, REG | 1
Bedienelemente*
3 | Raumtemperaturregler | 6138/11-84-500 | 6138-0-0003 | Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP | 1
4 | Wippschalter Bett | 2000/6 US | 1012-0-1069 | Wippschalter-Einsatz, 1fach | 2
|  | 2000/5 US | 1012-0-1085 | Wippschalter-Einsatz, 2fach | 2
5 | Wippschalter Flur | 2000/5 US | 1012-0-1085 | Wippschalter-Einsatz, 2fach | 1
6 | Wippschalter Badezimmer | 2000/5 US | 1012-0-1085 | Wippschalter-Einsatz, 2fach | 1
7 | Cardschalter | 2025 U | 1012-0-1713 | Cardschalter-Einsatz, 10 A | 1
|  | 1792-84 | 1710-0-3641 | Zentralscheibe für Cardschalter | 1
8 | Do Not Disturb, Make Up Room | 1785/11-884 | 1751-0-3023 | Wippe mit Aufdruck | 1
|  | 2000/5 USGL | 1012-0-1135 | Wippschalter-Einsatz | 1
9 | Türkontakt | MRS/W | GHQ3201972R0001 | Magnet-Reedkontakt-Set | 1
10 | Audiosystem | 8215 U | 8200-0-0041 | Busch-Digitalradio | 1
|  | 8223 U | 8200-0-0042 | Lautsprecher-Einsatz | 1
|  | 8253-84 | 8200-0-0081 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
11 | Kommunikationssystem | 6474 U | 6400-0-0032 | USB-Ladestation-Einsatz | 1
|  | 6478-84 | 6400-0-0018 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
|  | 0218/11-101 | 0230-0-0409 | UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt | 1
|  | 1803-84 | 1710-0-3165 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
12 | Steckdosen | 20 EUCBUSB-84 | 2011-0-6181 | SCHUKO® USB-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz | 2
|  | 20 EUC-84 | 2011-0-3725 | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz | 13
|  | 2332 UJBS-82 | 2130-0-0290 | Steckdose für Rasierapparat, 240/115 V | 1
|  | 3031 | 1741-0-0068 | Steckdosen-Einsatz für Rasierapparat | 1
Siehe Anschlussplan: 2CDC072030F0015_KNX_Hotel_Guest_Room_Basic.dwg
* Artikelnummern und Bestellnummern von Wippschaltern und Steckdosen können lokal variieren.
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind nur von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen an KNX-Geräte hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments. ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).

## Hotel - Guest Room Advanced
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Hotels: Gästezimmer Advanced-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung (zentraler Unterverteiler) | SV/S 30.640.5.1 | 2CDG110146R0011 | Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG | /
Reiheneinbaugeräte
2 | Raumautomation | RM/S 2.1 | 2CDG110095R0011 | Raum Master, Premium, REG | 1
Bedienelemente*
3 | Raumtemperaturregler | 6109/28-500 | 6134-0-0317 | Raumtemperaturregler mit Feuchte und Universaleingang 5-fach Heiz-/Kühlbetrieb | 1
|  | 6109/03-84-500 | 6155-0-0063 | Zentralscheibe für Raumtemperaturregler (future linear, studioweiß) | 1
4 | Wippschalter Bett | 2000/6 US | 1012-0-1069 | Wippschalter-Einsatz, 1fach | 2
|  | 2000/5 US | 1012-0-1085 | Wippschalter-Einsatz, 2fach | 2
5 | Wippschalter Flur | 2000/5 US | 1012-0-1085 | Wippschalter-Einsatz, 2fach | 1
6 | Wippschalter Badezimmer | 2000/5 US | 1012-0-1085 | Wippschalter-Einsatz, 2fach | 1
7 | Präsenzmelder | 6131/20-24-500 | 6132-0-0342 | Busch-Präsenzmelder Mini KNX, 8 Meter | 1
8 | Cardschalter, Do Not Disturb, Make up Room | 2025 U | 1012-0-1713 | Cardschalter-Einsatz, 10 A | 1
|  | 1792-84 | 1710-0-3641 | Zentralscheibe für Cardschalter | 1
|  | 1785/11-884 | 1751-0-3023 | Wippe mit Aufdruck | 1
|  | 2000/5 USGL | 1012-0-1135 | Wippschalter-Einsatz | 1
9 | Türkontakt | MRS/W | GHQ3201972R0001 | Magnet-Reedkontakt-Set | 1
10 | Audiosystem | 8215 U | 8200-0-0041 | Busch-Digitalradio | 1
|  | 8223 U | 8200-0-0042 | Lautsprecher-Einsatz | 1
|  | 8253-84 | 8200-0-0081 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
11 | Kommunikationssystem | 6474 U | 6400-0-0032 | USB-Ladestation-Einsatz | 1
|  | 6478-84 | 6400-0-0018 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
|  | 0218/11-101 | 0230-0-0409 | UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt | 1
|  | 1803-84 | 1710-0-3165 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
12 | Steckdosen | 20 EUCBUSB-84 | 2011-0-6181 | SCHUKO® USB-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz | 2
|  | 20 EUC-84 | 2011-0-3725 | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz | 13
|  | 2332 UJBS-82 | 2130-0-0290 | Steckdose für Rasierapparat, 240/115 V | 1
|  | 3031 | 1741-0-0068 | Steckdosen-Einsatz für Rasierapparat | 1
Siehe Anschlussplan: 2CDC072031F0015_KNX_Hotel_Guest_Room_Advanced.dwg
* Artikelnummern und Bestellnummern von Wippschaltern und Steckdosen können lokal variieren.
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind nur von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen an KNX-Geräte hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments. ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).

## Hotel - Guest Room Premium
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Hotels: Gästezimmer Premium-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung (zentraler Unterverteiler) | SV/S 30.640.5.1 | 2CDG110146R0011 | Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG | /
Reiheneinbaugeräte
2 | Lichtsteuerung | SA/S 12.16.2.1 | 2CDG110162R0011 | Schaltaktor, 12fach, 16 A-AC1, REG | 1
3 | Dimmen | 6197/14-101-500 | 6197-0-0038 | Universal-Dimmaktor 6 x 315 W/VA bis 1 x 1890 W/VA, 1-6fach | 1
4 | Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung | JRA/S 8.230.2.1 | 2CDG110122R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG | 1
5 | Fan Coil Unit-Regelung | FCA/S 1.1.2.2 | 2CDG110194R0011 | Fan Coil-Aktor, PWM, mit manueller Bedienung, REG | 1
6 | Spannungsversorgung priOn | CP-D 24/2.5 | 2CDG120037R0011 | Spannungsversorgung, 24 V, 2,5 A, REG | 1
Bedienelemente*
7 | priOn | 6344-825-101-500 | 6310-0-0132 | TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement Busch-priOn® | 1
|  | 6120/13-500 | 6120-0-0072 | UP-Power-Busankoppler, Busch-priOn® | 1
|  | 6342-825-101-500 | 6310-0-0124 | Bedienelement 3fach, Busch-priOn® | 1
|  | 6349-860-101-500 | 6310-0-0152 | Standardabschlussleiste unten mit Schriftzug, Busch-priOn® | 1
|  | 6348-866-101-500 | 6310-0-0144 | Standardabschlussleiste oben, Busch-priOn® | 1
8 | Raumtemperaturregler | 6109/28-500 | 6134-0-0317 | Raumtemperaturregler mit Feuchte und Universaleingang 5-fach Heiz-/Kühlbetrieb | 1
|  | 6109/03-84-500 | 6155-0-0063 | Zentralscheibe für Raumtemperaturregler (future linear, studioweiß) | 1
9 | Tastsensoren Bett | 6127/01-84-500 | 6117-0-0200 | Bedienelement, 4/8fach, mit beiliegendem Busankoppler, UP | 2
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 2
10 | Tastsensoren Badezimmer | 6126/01-84-500 | 6116-0-0174 | Bedienelement, 2/4fach, mit beiliegendem Busankoppler, UP | 2
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 2
11 | Nachtlicht | 6122/10-84-500 | 6132-0-0379 | Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard | 2
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 2
|  | 2068/11-84 | 1510-0-0005 | Wandmodul Busch-iceLight, eine Lichtrichtung | 2
|  | 2067/13 U | 1510-0-0012 | LED-UP-Einsatz, Nachtlicht | 2
12 | Touch Panels | 8136/09-825-500 | 8136-0-0026 | Busch-ComforPanel 9" | 1
|  | 6186/01 UP-500 | 6186-0-0023 | Netzteil Modul Busch-Installationsbus® KNX für Busch-ComfortPanel® | 1
|  | 8136/01 UP-500 | 8136-0-0032 | Unterputz-Montagedose für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel | 1
13 | Präsenzmelder | 6131/20-24-500 | 6132-0-0342 | Busch-Präsenzmelder Mini KNX, 8 Meter | 3
14 | Cardschalter, Do Not Disturb, Make up Room | 2025 U | 1012-0-1713 | Cardschalter-Einsatz, 10 A | 1
|  | 1792-84 | 1710-0-3641 | Zentralscheibe für Cardschalter | 1
|  | 1785/11-884 | 1751-0-3023 | Wippe mit Aufdruck | 1
|  | 2000/5 USGL | 1012-0-1135 | Wippschalter-Einsatz | 1
15 | Binäreingang | US/U 4.2 | GHQ6310070R0111 | Universal-Schnittstelle, 4fach, UP | 1
16 | Türkontakt | MRS/W | GHQ3201972R0001 | Magnet-Reedkontakt-Set | 1
18 | Audiosystem | 8215 U | 8200-0-0041 | Busch-Digitalradio | 1
|  | 8223 U | 8200-0-0042 | Lautsprecher-Einsatz | 1
|  | 8253-84 | 8200-0-0081 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
19 | Kommunikationssystem | 6474 U | 6400-0-0032 | USB-Ladestation-Einsatz | 1
|  | 6478-84 | 6400-0-0018 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
|  | 0218/11-101 | 0230-0-0409 | UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt | 1
|  | 1803-84 | 1710-0-3165 | Zentralscheibe (future linear, studioweiß) | 1
20 | Steckdosen | 20 EUCBUSB-84 | 2011-0-6181 | SCHUKO® USB-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz | 2
|  | 20 EUC-84 | 2011-0-3725 | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz | 15
|  | 2332 UJBS-82 | 2130-0-0290 | Steckdose für Rasierapparat, 240/115 V | 1
|  | 3031 | 1741-0-0068 | Steckdosen-Einsatz für Rasierapparat | 1
Siehe Anschlussplan: 2CDC072032F0015_KNX_Hotel_Guest_Room_Premium.dwg
* Artikelnummern und Bestellnummern von Wippschaltern und Steckdosen können lokal variieren.
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind nur von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen an KNX-Geräte hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments. ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).