## Master map (DE, FR)
Preisliste ABB i-bus© KNX | [6 empty] | 2024-01-01
Bezeichnung | Typenbezeichnung | Code ABB | i-bus© | E-Number | Page | Mat. | Price
|  |  | Tool |  | P-Ü | Grp. | CHF
1 - Spannungsversorgungen und Netzteile
Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 320 mA, REG | SV/S 30.320.2.1 | 2CDG110145R0011 | ✅ | 405800215 | 8 | 72 | 150.7
Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG | SV/S 30.640.5.1 | 2CDG110146R0011 | ✅ | 405800315 | 8 | 72 | 201.6
Spannungsversorgung mit Drossel, 160mA, REG | SV/S 30.160.1.1 | 2CDG110144R0011 |  | 405800415 | 7 | 72 | 92.8
Spannungsversorgung mit Drossel, 320mA, REG | SV/S 30.320.1.1 | 2CDG110166R0011 |  | 405800515 | 7 | 72 | 108.8
Spannungsversorgung mit Drossel, 640mA, REG | SV/S 30.640.3.1 | 2CDG110167R0011 |  | 405800615 | 7 | 72 | 125
Unterbruchsfreie KNX Spannungsversorgung, 640mA, REG | SU/S 30.640.2 | 2CDG110275R0011 |  | 405800295 |  | 72 | 253.7
Unterbruchsfreies Netzteil 12VDC, 2A, REG | NTU/S 12.2000.1 | 2CDG110070R0011 |  | 405800405 | 10 | 72 | 257.3
Batterie Modul 12VDC, REG | AM/S 12.1 | GHQ6310062R0111 |  | 405890015 | 8 | 72 | 116.3
Kabel Set, Basis | KS/K 4.1 | GHQ6301910R0001 |  | 405900105 | 9 | 72 | 39.5
Kabel-Set, Erweiterung | KS/K 2.1 | GHQ6301910R0011 |  | 405900205 | 9 | 72 | 22.3
AKKU 12V SAK 7 | SAK 7 | GHV9240001V0011 |  | 961890103 | 9 | 73 | 42.2
Drossel, REG | DR/S 4.1 | 2CDG110029R0011 |  | 405810005 | 9 | 72 | 33.6
Inbetriebnahme Netzteil, 30mA | NTI/Z 28.30.1 | 2CDG110096R0011 |  | 405800305 | 9 | 72 | 64.5
Schaltnetzteil 24VDC, 0,42A, REG | CP-D 24/0.42 | 1SVR427041R0000 |  | 960903142 | 10 | 66 | 94.7
Schaltnetzteil 24VDC, 1,3A, REG | CP-D 24/1.32 | 1SVR427043R0100 |  | 960903442 | 10 | 66 | 111.9
Schaltnetzteil 24VDC, 2,5A, REG (passend zu priOn Power-Busankopplung, UP) | CP-D 24/2.5 | 1SVR427044R0200 |  | 960903542 | 10 | 66 | 142.7
Schaltnetzteil 12VDC, 0,83A, REG | CP-D 12/0.83 | 1SVR427041R1000 |  | 960901242 | 10 | 66 | 103.5
2 - Systemgeräte und Schnittstellen
Linienkoppler, REG | LK/S 4.2 | 2CDG110171R0011 | ✅ | 405820505 | 13 | 72 | 197.8
Lichtwellenleiter-Schnittstelle, REG | LL/S1.1 | GHQ6050053R0001 |  | 405830115 | 15 | 72 | 998.8
IP-Router, REG (PoE oder das Zusatznetzteil CP-D 24/1.32 erforderlich) | IPR/S 3.1.1 | 2CDG110175R0011 | ✅ | 405701025 | 13 | 72 | 288
IP-Router Secure, REG (PoE oder das Zusatznetzteil CP-D 24/1.32 erforderlich) | IPR/S 3.5.1 | 2CDG110176R0011 | ✅ | 405701045 | 13 | 72 | 297.7
IP-Schnittstelle, REG (PoE oder das Zusatznetzteil CP-D 24/1.32 erforderlich) | IPS/S 3.1.1 | 2CDG110177R0011 | ✅ | 405701035 | 14 | 72 | 144
IP-Schnittstelle IP Secure, REG (PoE oder das Zusatznetzteil CP-D 24/1.32 erforderlich) | IPS/S 3.5.1 | 2CDG110204R0011 | ✅ | 405701055 |  | 72 | 155.1
IP-Switch, 8 Ports, Fast Ethernet, REG | IS/S 8.1.1 | 2CDG120082R0011 |  | 405701505 |  | 75 | 302.2
IP-Switch PoE, 8 Ports, 55W, Fast Ethernet, REG | ISP/S 8.1.1.1 | 2CDG120083R0011 |  | 405701605 |  | 75 | 441.1
IP-Patchmodul, REG | IPM/S1.1 | 2CDG120036R0011 |  | 405701305 | 14 | 72 | 17.9
USB Schnittstelle, REG (Longframe tauglich) | USB/S 1.2 | 2CDG110243R0011 |  | 405830315 | 14 | 72 | 139.7
Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter | 6149/21-500 | 2CKA006133A0201 |  | 305833305 | 15 | 75 | 188.2
Modbus RTU-KNX TP Gateway 100 Punkte, REG | MG/S11.100.1.1 | 2CDG120089R0011 |  | 405832115 |  | 72 | 518.7
3 - Verbindung und Verdrahtung
Diagnose- und Schutzmodul, REG | DSM/S 1.1 | 2CDG110060R0011 |  | 405970405 | 17 | 72 | 57.9
Verdrahtungsbrücke 100mm (passend zu Geräten mit 2TE) | VB/K 100.1 | GHQ6301908R0003 |  | 405900305 | 17 | 72 | 2.2
Verdrahtungsbrücke 200mm (passend zu Geräten mit 4TE) | VB/K 200.1 | GHQ6301908R0001 |  | 405900015 | 17 | 72 | 2.4
Verdrahtungsbrücke 270mm (passend zu Geräten mit 8TE) | VB/K 270.1 | GHQ6301908R0002 |  | 405900025 | 17 | 72 | 2.6
Verdrahtungsbrücke 360mm (passend zu Geräten mit 12TE) | VB/K 360.1 | GHQ6301908R0004 |  | 405900125 | 17 | 72 | 2.8
Phasenschiene, 1phasig, 4 Kontakte, 6mm2 | PS 1/4/6-KNX | 2CDG924003R0011 |  | 405950305 | 17 | 72 | 4.8
Phasenschiene, 1phasig, 60 Kontakte, 6mm2 | PS 1/60/6-KNX | 2CDG924004R0011 |  | 405950315 | 17 | 72 | 26.3
Endkappe für Sammelschiene zu PS 1/60/6-KNX (minimale Bestellmenge 25 Stk.) | PS-END 1-S | 2CDL000001R0001 |  | 405900405 | 17 | 72 | 0.7
Busanschlussklemme rot/schwarz | BUSKLEMME | GHQ6301901R0001 |  | 157890614 | 17 | 72 | 1
Anschlussklemme weiss/gelb | KLEMME | GHQ6301902R0001 |  | 157890624 | 17 | 72 | 1
Ueberspannungsschutz | US/E 1 | GHQ6310009R0001 |  | 405920005 | 17 | 72 | 75.8
E 210 Schalter 2-polig Schliesserkontakt 250/400V 16A, REG (Breite 0,5 TE) | E211-16-20 | 2CCA703005R0001 |  | 437170238 |  | 61 | 19.95
Schildträger (Packung mit 50 Schildträger und jeweils 60 Beschriftungsschildern) | STR/Z 1.50.1 | 2CDG110149R0011 |  | 405990105 | 18 | 72 | 14.5
4 - Raumautomatisierung
Raumcontroller Grundgerät für 8 Module, AP (Variante ohne 12V Hilfsspannungs-Anschl.) | RC/A 8.2 | 2CDG110106R0011 |  | 205640205 | 23 | 72 | 315.5
Raumcontroller Grundgerät für 4 Module, AP | RC/A 4.2 | 2CDG110104R0011 |  | 205410105 | 23 | 72 | 222.7
Binäreingangsmodul, 4-fach, 230V AC/DC (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | BE/M 4.230.1 | 2CDG110005R0011 |  | 405605005 | 24 | 72 | 109.4
Binäreingangsmodul, 4-fach, 24V AC/DC (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | BE/M 4.24.1 | 2CDG110006R0011 |  | 405605105 | 24 | 72 | 109.4
Binäreingangsmodul, 4-fach, Kontaktabfrage (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | BE/M 4.12.1 | 2CDG110007R0011 |  | 405605205 | 24 | 72 | 109.4
Schaltaktormodul, 2-fach, 6A (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | SA/M 2.6.1 | 2CDG110002R0011 |  | 405665005 | 24 | 72 | 66.2
Schaltaktormodul, 2-fach, 16A, potentialfrei (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | SA/M 2.16.1 | 2CDG110100R0011 |  | 205660105 | 24 | 72 | 78
Jalousieaktormodul, 2-fach, 230V AC (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | JA/M 2.230.1 | 2CDG110003R0011 |  | 405435005 | 24 | 72 | 104
Jalousieaktormodul, 2-fach, 24V DC (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | JA/M 2.24.1 | 2CDG110004R0011 |  | 405435105 | 24 | 72 | 118.1
Schalt-/Dimmaktor 2-fach, 6AX, 1-10V (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | SD/M 2.6.2 | 2CDG110107R0011 |  | 405445105 | 24 | 72 | 134.2
Lichtreglermodul, 1-fach, 6AX (benötigt LF/U2.1)(passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | LR/M 1.6.2 | 2CDG110108R0011 |  | 405665305 | 25 | 72 | 110.1
Elektron. Schaltaktormodul, 2-fach, 230V AC (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | ES/M 2.230.1 | 2CDG110013R0011 |  | 405665015 | 25 | 72 | 141.6
Elektron. Schaltaktormodul, 2-fach, 24V DC (passend zu RC/A 8.1 / RC/A 4.2) | ES/M 2.24.1 | 2CDG110014R0011 |  | 405665115 | 25 | 72 | 141.6
Raum Master Basic, REG | RM/S 1.1 | 2CDG110094R0011 |  | 405610405 | 27 | 72 | 524.7
Raum Master Premium, REG | RM/S 2.1 | 2CDG110095R0011 |  | 405610415 | 27 | 72 | 916.4
Raum Master 3.1, REG | RM/S 3.1 | 2CDG110165R0011 |  | 405613215 | 27 | 72 | 450.1
Raum Master 4.1, REG | RM/S 4.1 | 2CDG110170R0011 |  | 405613315 | 27 | 72 | 414
5 - Eingänge
Binäreingang 4-fach 10-230V, REG | BE/S 4.230.2.1 | 2CDG110091R0011 |  | 405607405 | 34 | 72 | 117.6
Binäreingang 8-fach 10-230V, REG | BE/S 8.230.2.1 | 2CDG110093R0011 |  | 405608405 | 34 | 72 | 181.2
Binäreingang 4-fach, Kontaktabfrage, REG | BE/S 4.20.2.1 | 2CDG110090R0011 |  | 405607305 | 34 | 72 | 117.6
Binäreingang 8-fach, Kontaktabfrage, REG | BE/S 8.20.2.1 | 2CDG110092R0011 |  | 405608305 | 34 | 72 | 181.2
Universal-Schnittstelle, 2 fach, UP | US/U 2.2 | GHQ6310074R0111 |  | 405830205 | 34 | 72 | 29.2
Universal-Schnittstelle, 4 fach, UP | US/U 4.2 | GHQ6310070R0111 |  | 405830105 | 34 | 72 | 50.3
Universal-Schnittstelle, 12 fach, UP | US/U 12.2 | 2CDG110065R0011 |  | 305830105 | 34 | 72 | 104.5
Analogeingang, 2-fach, AP | AE/A 2.1 | 2CDG110086R0011 |  | 205610005 | 35 | 72 | 108.2
Analogeingang,4-fach, REG | AE/S 4.1.1.3 | 2CDG110190R0011 | ✅ | 405631005 | 35 | 72 | 157
Wetterstation, REG | WS/S 4.1.1.2 | 2CDG110191R0011 | ✅ | 405551105 | 35 | 72 | 378.8
Windsensor 0-10V (0,7 - 40 m/s ) (mit optionalem Heizelement) | 6190/41 | 2CKA006190A0031 |  | 205559705 |  | 72 | 342.1
Temperatursensor 0-10V ( -30 - +70°C ) | 6190/42 | 2CKA006190A0032 |  | 205559715 |  | 72 | 105.1
Regenfühler (Zusatznetzteil notwendig zb. CP-D 24/1.32) | 6190/43 | 2CKA006190A0033 |  | 205559725 |  | 72 | 215.9
Dämmerungsmesswertgeber 0-10V ( 0 - 255 Lux) | 6190/44 | 2CKA006190A0034 |  | 205559735 |  | 72 | 100
Helligkeitsmesswertgeber 0-10V (3'000 - 60'000 Lux) | 6190/45 | 2CKA006190A0035 |  | 205559745 |  | 72 | 100
Wetterzentrale, REG | WZ/S 1.3.1.2 | 2CDG110184R0011 |  | 405551205 | 35 | 72 | 375
Wettersensor Basic zur Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 (1:1 Nachfolgetype zu WES/A 3.1) | WES/A4.1.1 | 2CDG120091R0011 |  | 205550015 |  | 72 | 593.8
Wandbefestigung für Wettersensor WES/A 4.x.1 | WB/Z1.1.1 | 2CDG120088R0011 |  | 205991015 |  | 72 | 56.3
Überspannungsableiter passend zu WZ/S 1.3.2.1 und WES/A 4.1.1 der Firma Phoenix Contact AG | OVR 30D | Phoenix: 1106014 |  |  |  | 99
Mast passend zu AP-Wettersensor WES/A 3.1 (kompatibel zu älteren Sensoren) | WES/A-MAST | 205900005 |  | 205900005 |  | 75 | 295.6
Sockel passend zu WES/A-MAST | WES/A-MAST-SOCKEL | 205900015 |  | 205900015 |  | 75 | 125.6
6 - Ausgänge
Schaltaktor, 1fach, 16A-AC1, UP | SA/U1.16.2 | 2CKA006151A0280 |  | 405660625 |  | 72 | 62.5
I/O Aktor, 4fach (4E/4A), 6A, REG | IO/S 4.6.1.1 | 2CDG110168R0011 |  | 405443405 | 49 | 72 | 184.9
I/O Aktor, 8fach (8E/8A), 6A, REG | IO/S 8.6.1.1 | 2CDG110169R0011 |  | 405443805 | 49 | 72 | 284
Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1A, REG | ES/S 4.1.2.1 | 2CDG110058R0011 |  | 405560305 | 93 | 72 | 234.7
Elektronischer Schaltaktor, 8-fach, 1A, REG | ES/S 8.1.2.1 | 2CDG110059R0011 |  | 405560805 | 93 | 72 | 450.8
Analogaktor, 4-fach, REG | AA/S 4.1.2 | 2CDG110202R0011 | ✅ | 405650005 | 49 | 72 | 265.5
Analogaktor, 2-fach, AP | AA/A 2.1.2 | 2CDG110203R0011 | ✅ | 405650105 | 49 | 72 | 167
6.1 - Combi Schaltaktoren
Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 6 A, REG | SAH/S8.6.7.1 | 2CDG110244R0011 | ✅ | 405860085 | 43 | 72 | 219.8
Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 6 A, REG | SAH/S16.6.7.1 | 2CDG110245R0011 | ✅ | 405860165 | 43 | 72 | 320.4
Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 6 A, REG | SAH/S24.6.7.1 | 2CDG110246R0011 | ✅ | 405860245 | 43 | 72 | 392.8
Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 10 A, REG | SAH/S8.10.7.1 | 2CDG110247R0011 | ✅ | 405863085 | 43 | 72 | 253.9
Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 10 A, REG | SAH/S16.10.7.1 | 2CDG110248R0011 | ✅ | 405863165 | 43 | 72 | 370.4
Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 10 A, REG | SAH/S24.10.7.1 | 2CDG110249R0011 | ✅ | 405863245 | 43 | 72 | 453.9
Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 16 A, REG | SAH/S8.16.7.1 | 2CDG110250R0011 | ✅ | 405865085 | 43 | 72 | 280.5
Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 16 A, REG | SAH/S16.16.7.1 | 2CDG110251R0011 | ✅ | 405865165 | 43 | 72 | 408.2
Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 16 A, REG | SAH/S24.16.7.1 | 2CDG110252R0011 | ✅ | 405865245 | 43 | 72 | 500.4
6.2 - Standard Schaltaktoren
Schaltaktor, 2fach, 6 A,REG | SA/S2.6.2.2 | 2CDG110253R0011 | ✅ | 405660025 | 44 | 72 | 105.5
Schaltaktor, 4fach, 6 A,REG | SA/S4.6.2.2 | 2CDG110254R0011 | ✅ | 405660045 | 44 | 72 | 114.9
Schaltaktor, 8fach, 6 A,REG | SA/S8.6.2.2 | 2CDG110255R0011 | ✅ | 405660085 | 44 | 72 | 182.8
Schaltaktor, 12fach, 6 A,REG | SA/S12.6.2.2 | 2CDG110256R0011 | ✅ | 405660125 | 44 | 72 | 219.4
Schaltaktor, 2fach, 10 A,REG | SA/S2.10.2.2 | 2CDG110257R0011 | ✅ | 405663025 | 44 | 72 | 122.7
Schaltaktor, 4fach, 10 A,REG | SA/S4.10.2.2 | 2CDG110258R0011 | ✅ | 405663045 | 44 | 72 | 135.8
Schaltaktor, 8fach, 10 A,REG | SA/S8.10.2.2 | 2CDG110259R0011 | ✅ | 405663085 | 44 | 72 | 198.5
Schaltaktor, 12fach, 10 A,REG | SA/S12.10.2.2 | 2CDG110260R0011 | ✅ | 405663125 | 44 | 72 | 245.4
Schaltaktor, 2fach, 16 A,REG | SA/S2.16.2.2 | 2CDG110261R0011 | ✅ | 405665025 | 44 | 72 | 144.1
Schaltaktor, 4fach, 16 A,REG | SA/S4.16.2.2 | 2CDG110262R0011 | ✅ | 405665045 | 44 | 72 | 161
Schaltaktor, 8fach, 16 A,REG | SA/S8.16.2.2 | 2CDG110263R0011 | ✅ | 405665085 | 44 | 72 | 228.5
Schaltaktor, 12fach, 16 A,REG | SA/S12.16.2.2 | 2CDG110264R0011 | ✅ | 405665125 | 44 | 72 | 270
6.3 - Professional Schaltaktoren
Schaltaktor, 2fach, 16 A, C-Last, REG | SA/S2.16.5.2 | 2CDG110265R0011 | ✅ | 405667025 | 47 | 72 | 164
Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last, REG | SA/S4.16.5.2 | 2CDG110266R0011 | ✅ | 405667045 | 47 | 72 | 181.7
Schaltaktor, 8fach, 16 A, C-Last, REG | SA/S8.16.5.2 | 2CDG110267R0011 | ✅ | 405667085 | 47 | 72 | 240.2
Schaltaktor, 12fach, 16 A, C-Last, REG | SA/S12.16.5.2 | 2CDG110268R0011 | ✅ | 405667125 | 47 | 72 | 299.2
Schaltaktor, 2fach, 16 A, C-Last mit Stromerkennung, REG | SA/S2.16.6.2 | 2CDG110269R0011 | ✅ | 405669025 |  | 72 | 180.2
Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last mit Stromerkennung, REG | SA/S4.16.6.2 | 2CDG110270R0011 | ✅ | 405669045 |  | 72 | 225.7
Schaltaktor, 8fach, 16 A, C-Last mit Stromerkennung, REG | SA/S8.16.6.2 | 2CDG110271R0011 | ✅ | 405669085 |  | 72 | 311.8
Schaltaktor, 12fach, 16 A, C-Last mit Stromerkennung, REG | SA/S12.16.6.2 | 2CDG110272R0011 | ✅ | 405669125 |  | 72 | 383.9
7 - Jalousie
Schalt/-Jalousieaktor, 2/1-fach, 230V AC, UP | SAH/U 2.16.2 | 2CKA006152A0042 |  | 405860625 |  | 72 | 97.4
Kombiaktor, 2fach (Jalousie/elektr.therm.Heizventil), 230V AC, UP (KA/U 1.1.1) | 6173/11 U-500 | 2CKA006151A0249 |  | 405590705 | 28 | 72 | 125.7
Jalousie-/Rollladenaktor, 2fach, 230 V AC, REG | JRA/S 2.230.1.1 | 2CDG110129R0011 | ✅ | 405430125 | 55 | 72 | 129.3
Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, REG | JRA/S 4.230.1.1 | 2CDG110130R0011 | ✅ | 405430145 | 55 | 72 | 145.4
Jalousie-/Rollladenaktor, 8fach, 230 V AC, REG | JRA/S 8.230.1.1 | 2CDG110131R0011 | ✅ | 405430185 | 55 | 72 | 285.7
Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 2fach, 230 V AC, REG | JRA/S 2.230.2.1 | 2CDG110120R0011 | ✅ | 405430225 | 54 | 72 | 140
Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG | JRA/S 4.230.2.1 | 2CDG110121R0011 | ✅ | 405430245 | 54 | 72 | 155.8
Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG | JRA/S 8.230.2.1 | 2CDG110122R0011 | ✅ | 405430285 | 54 | 72 | 276.3
Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung, 2fach, 230 V AC, REG | JRA/S 2.230.5.1 | 2CDG110124R0011 | ✅ | 405430325 | 54 | 72 | 151.1
Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG | JRA/S 4.230.5.1 | 2CDG110125R0011 | ✅ | 405430345 | 54 | 72 | 171.4
Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG | JRA/S 8.230.5.1 | 2CDG110126R0011 | ✅ | 405430385 | 54 | 72 | 310.5
Jalousie-/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 6fach, 230V AV, REG | JRA/S 6.230.3.1 | 2CDG110208R0011 |  | 405430165 | 55 | 72 | 317.2
Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung, 4fach, 24 V DC, REG | JRA/S 4.24.5.1 | 2CDG110128R0011 | ✅ | 405430445 | 54 | 72 | 220.2
SMI Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, LoVo, REG | SJR/S4.24.2.1 | 2CDG110143R0011 |  | 405430545 | 56 | 72 | 260
Jalousieaktor, 4-fach, SMI, REG, Handbetätigung | JA/S 4.SMI.1M | 2CDG110028R0011 |  | 405433005 | 56 | 72 | 260
Jalousiesteuerbaustein, REG | JSB/S 1.1 | GHQ6310084R0111 |  | 405430005 | 56 | 72 | 418.8
8 - Beleuchtung und Lichtsensoren 1/3
8.1 - 1-10V Regelung
Lichtregler / Schaltdimmaktor, 2-fach, 1-10V, REG (benötigt LF/U2.1 - siehe unten bei DALI) | LR/S 2.16.1 | 2CDG110087R0011 | ✅ | 405670205 | 70 | 72 | 190.8
Lichtregler / Schaltdimmaktor, 4-fach, 1-10V, REG (benötigt LF/U2.1 - siehe unten bei DALI) | LR/S 4.16.1 | 2CDG110088R0011 | ✅ | 405670215 | 70 | 72 | 286.7
Schalt- / Dimmaktoren, 2-fach, 1-10V, REG | SD/S 2.16.1 | 2CDG110079R0011 |  | 405442205 | 70 | 72 | 181.2
Schalt- / Dimmaktoren, 4-fach, 1-10V, REG | SD/S 4.16.1 | 2CDG110080R0011 |  | 405442405 | 70 | 72 | 265.3
Schalt- / Dimmaktoren, 8-fach, 1-10V, REG | SD/S 8.16.1 | 2CDG110081R0011 |  | 405442805 | 70 | 72 | 461.7
8.2 - Universaldimmer
LED-Dimmer 4x210W/VA, REG | UD/S 4.210.2.1 | 2CKA006197A0047 | ✅ | 405441345 | 71 | 72 | 223.4
LED-Dimmer 6x210W/VA, REG | UD/S 6.210.2.1 | 2CKA006197A0049 | ✅ | 405441365 | 71 | 72 | 295.4
LED-Dimmer 2x315W/VA, REG | UD/S 2.315.2.1 | 2CKA006197A0053 | ✅ | 405441425 | 72 | 72 | 174.2
LED-Dimmer 4x315W/VA, REG | UD/S 4.315.2.1 | 2CKA006197A0057 | ✅ | 405441445 | 72 | 72 | 300
LED-Dimmer 6x315W/VA, REG | UD/S 6.315.2.1 | 2CKA006197A0061 | ✅ | 405441465 | 72 | 72 | 405.1
Kompensator (Mögliche Lösung gegen Trafo-Brummen/Nachglimmen von Halogen/LED) | 6596 | 2CKA006599A2290 |  | 348999002 |  | 72 | 12.4
8.3 - DALI
DALI-Gateway Basic, 1-fach, REG | DG/S 1.64.1.1 | 2CDG110198R0011 | ✅ | 405670305 | 63 | 72 | 304.8
DALI-Gateway Basic, 2-fach, REG | DG/S 2.64.1.1 | 2CDG110199R0011 | ✅ | 405670315 | 63 | 72 | 324.6
DALI-Gateway Premium, 1-fach, REG | DG/S 1.64.5.1 | 2CDG110273R0011 | ✅ | 405670325 | 63 | 72 | 340.8
DALI-Gateway Premium, 2-fach, REG | DG/S 2.64.5.1 | 2CDG110274R0011 | ✅ | 405670335 | 63 | 72 | 396.6
DALI-Gateway, 8-fach, REG, | DG/S 8.1 | 2CDG110025R0011 |  | 405661005 | 64 | 72 | 290.6
DALI Lichtregler, 8-fach, REG | DLR/S 8.16.1M | 2CDG110101R0011 | ✅ | 405671805 | 64 | 72 | 466.7
DALI Lichtregler, 4-fach, AP | DLR/A 4.8.1.1 | 2CDG110172R0011 | ✅ | 919019909 | 64 | 72 | 218.8
Lichtfühler zu DLR/S 8.16.1M | LF/U 2.1 | 2CDG110089R0011 | ✅ | 305390005 | 65 | 72 | 48
8- Beleuchtung und Lichtsensoren 2/3
8.3 - LED Stripes Dimmer
LED-Dimmer Konstantspannung 4-fach, EB | 6155/30-500 | 2CKA006151A0254 |  | 405670605 | 73 | 75 | 127.5
LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil 4-fach, EB | 6155/40-500 | 2CKA006151A0256 |  | 405670705 | 74 | 75 | 214.6
8.4 - Busch-Wächter KNX
Busch Präsenzmelder KNX mini weiss (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/20-24-500 | 2CKA006132A0342 |  | 535335002 | 77 | 72 | 74.6
Busch Präsenzmelder KNX mini alusilber (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/20-183-500 | 2CKA006132A0343 |  | 535335932 | 77 | 72 | 79.9
Busch Präsenzmelder KNX mini Premium weiss (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/21-24-500 | 2CKA006132A0344 |  | 535336002 | 77 | 72 | 82
Busch Präsenzmelder KNX mini Premium alusilber (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/21-183-500 | 2CKA006132A0345 |  | 535336932 | 77 | 72 | 86.8
Busch Präsenzmelder KNX weiss (zur UP-Montage geeignet / inkl. Montagerahmen) | 6131/30-24-508 | 2CKA006131A0056 |  | 535334502 | 78 | 72 | 83.9
Busch Präsenzmelder KNX weiss (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/30-24-500 | 2CKA006132A0346 |  | 535334002 | 78 | 72 | 78.3
Busch Präsenzmelder KNX alusilber (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/30-183-500 | 2CKA006132A0347 |  | 535334932 | 78 | 72 | 83.4
Busch Präsenzmelder KNX schwarz (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/30-RAL9005-508 | 2CCG000582R0001 |  | 535334552 |  | 72
Busch Präsenzmelder KNX Premium weiss (zur UP-Montage geeignet / inkl. Montagerahmen) | 6131/31-24-508 | 2CKA006131A0057 |  | 535337502 | 78 | 72 | 86.9
Busch Präsenzmelder KNX Premium weiss (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/31-24-500 | 2CKA006132A0348 |  | 535337002 | 78 | 72 | 83.6
Busch Präsenzmelder KNX Premium alusilber (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/31-183-500 | 2CKA006132A0349 |  | 535337932 | 78 | 72 | 88
Busch Präsenzmelder KNX Premium schwarz (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/31-RAL9005-508 | 2CCG000583R0001 |  | 535337552 |  | 72
Busch-Bewegungsmelder Sky KNX weiss (zur UP-Montage geeignet / inkl. Montagerahmen) | 6131/40-24-508 | 2CKA006131A0055 |  | 535343502 | 79 | 72 | 140.9
Busch-Bewegungsmelder Sky KNX weiss (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/40-24-500 | 2CKA006132A0350 |  | 535343002 | 79 | 72 | 135.3
Busch-Präsenzmelder KNX Corridor weiss (zur UP-Montage geeignet / inkl. Montagerahmen) | 6131/50-24-508 | 2CKA006131A0054 |  | 535330002 | 79 | 72 | 118.2
Busch-Präsenzmelder KNX Corridor weiss (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/50-24-500 | 2CKA006132A0399 |  | 535340002 | 79 | 72 | 112.1
Busch-Präsenzmelder KNX Corridor alusilber (zum Einbau in Hohldecken oder in AP-Dose) | 6131/50-183-500 | 2CKA006132A0400 |  | 535340932 | 79 | 72 | 118.2
Busch-Präsenzmelder KNX Corridor Premium weiss (zur UP-Montage geeignet) | 6131/51-24-508 | 2CKA006131A0058 |  | 535338002 | 80 | 72 | 140.9
Busch-Präsenzmelder KNX Corridor Premium weiss (zum Einbau oder in AP-Dose) | 6131/51-24-500 | 2CKA006132A0413 |  | 535341002 | 80 | 72 | 134.8
Busch-Präsenzmelder KNX Corridor Premium alusilber (zum Einbau oder in AP-Dose) | 6131/51-183-500 | 2CKA006132A0414 |  | 535341932 | 80 | 72 | 140.4
AP-Gehäuse zu Busch-Präsenzmelder KNX mini weiss | 6131/29-24-500 | 2CKA006132A0351 |  | 535395002 | 80 | 72 | 6.5
AP-Gehäuse zu Busch-Präsenzmelder KNX mini alusilber | 6131/29-183-500 | 2CKA006132A0352 |  | 535395932 | 80 | 72 | 9.8
AP-Gehäuse zu Busch-Präsenzmelder KNX weiss | 6131/39-24-500 | 2CKA006132A0353 |  | 535394002 | 81 | 72 | 6.5
AP-Gehäuse zu Busch-Präsenzmelder KNX alusilber | 6131/39-183-500 | 2CKA006132A0354 |  | 535394932 | 81 | 72 | 9.8
AP-Gehäuse Busch Präsenzmelder, schwarz | MU6131/39-RAL9005-500 | 2CCG000651R0001 |  | 535394052 |  | 72 | 17.4038
Unterputz-Adapterring Busch Präsenzmelder, silber (nicht für Mini-Ausführung) | KZ45.ZZZ.0401 | 2CCG000062R0001 |  | 535390175 | 81 | 72 | 19.7
Unterputz-Adapterring Busch Präsenzmelder, weiss (nicht für Mini-Ausführung) | KZ45.ZZZ.0101 | 2CCG000105R0001 |  | 535390115 | 81 | 72 | 13.9
Unterputz-Adapterring Busch Präsenzmelder, schwarz RAL9005 (nicht für Mini-Ausführung) | KZ45.ZZZ.0601 | 2CCG000581R0001 |  | 535390155 |  | 72 | 16.3
Schutzkorb für Busch-Präsenzmelder weiss | 6898 | 2CKA006899A2304 |  | 535398209 |  | 76 | 51.35
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX, weiss, AP | 6179/01-204-500 | 2CKA006132A0313 |  | 535341508 | 82 | 72 | 195.5
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX, silber metallic, AP | 6179/01-208-500 | 2CKA006132A0314 |  | 535341578 | 82 | 72 | 196.1
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium, weiss, AP | 6179/02-204-500 | 2CKA006132A0317 |  | 535341608 | 82 | 72 | 258
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium, silber metallic, AP | 6179/02-208-500 | 2CKA006132A0318 |  | 535341678 | 82 | 72 | 261.4
Decken-/Eckadapter für Busch-Wächter 220 MasterLINE KNX, weiss | 6868-204-500 | 2CKA006800A2562 |  | 535398102 | 83 | 76 | 25.7
Decken-/Eckadapter für Busch-Wächter 220 MasterLINE KNX, silber metallic | 6868-208-500 | 2CKA006800A2563 |  | 535398172 | 83 | 76 | 25.7
Busch-Wächter® IR-Handsender KNX | 6179-500 | 2CKA006132A0320 |  | 535398307 | 83 | 72 | 14.7
8.7 - Helligkeitsmessung
Schnittstelle für Aussenlichtfühler, REG | HS/S 4.2.1 | 2CDG120044R0011 |  | 405461105 | 72 | 72 | 365
Aussenlichtfühler für HS/S 4.2.1, AP | LFO/A 1.1 | 2CDG120045R0011 |  | 405469905 | 72 | 72 | 59.7
9 - Heizung und Kühlung (ClimaEco)
9.1 - Sensorik (Temperatur-/Klima-Regler)
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU inkl. Abdeckr., UP "B" weiss | KS07.TYB.0105 | 2CCA388598R0001 |  | 303406002 | 228 | 74 | 270.1
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU ohne Abdeckr., mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS07.TYZ.0105 | 2CCA388601R0001 |  | 303806002 | 228 | 74 | 270.9
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS07.TYE.0105 | 2CCA388605R0001 |  | 303416002 | 228 | 74 | 270.9
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz weiss | KS07.FSZ.0105 | 2CCA388609R0001 |  | 378625002 | 228 | 74 | 167
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS07.APG.0105 | 2CCA388613R0001 |  | 207406002 | 228 | 74 | 271.5
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU inkl. Abdeckr., UP "B" Design weiss | KS07.TYB.0103 | 2CCA388429R0001 |  | 303420002 | 228 | 74 | 271.5
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU ohne Abdeckr., mit Bef.-Platte, UP "Z" Design weiss | KS07.TYZ.0103 | 2CCA388432R0001 |  | 303423002 | 228 | 74 | 271.5
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" Design weiss | KS07.TYE.0103 | 2CCA388436R0001 |  | 303426002 | 228 | 74 | 270.9
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz Design weiss | KS07.FSZ.0103 | 2CCA388440R0001 |  | 303427002 | 228 | 74 | 167
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach inkl. RTR UF mit BCU inkl. Abdeckrahmen, AP Design weiss | KS07.APG.0103 | 2CCA388444R0001 |  | 207420002 | 228 | 74 | 271.5
Objekt RTR UF Sidus KNX (ohne Bedienmöglichkeit) mit BCU inkl. Abdeckr., UP "B" weiss | KS07.TYB.0104 | 2CCA388549R0001 |  | 303404002 | 229 | 74 | 198.4
Objekt RTR UF Sidus KNX mit BCU ohne Abdeckrahmen, mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS07.TYZ.0104 | 2CCA388552R0001 |  | 303434002 | 229 | 74 | 197.5
Objekt RTR UF Sidus KNX mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS07.TYE.0104 | 2CCA388556R0001 |  | 303464002 | 229 | 74 | 197.5
Objekt RTR UF Sidus KNX mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS07.APG.0104 | 2CCA388569R0001 |  | 207404002 | 229 | 74 | 198.4
Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP, alusilber | 6138/11-83-500 | 2CKA006138A0005 |  | 205720105 | 107 | 72 | 189.1
Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP, studioweiss | 6138/11-84-500 | 2CKA006138A0003 |  | 205720205 | 107 | 72 | 187.5
Luftgütesensor CO2/Temp./Rel.Feucht., AP, weiss | LGS/A 1.2 | 2CDG120059R0011 |  | 205380105 | 107 | 72 | 231.3
Split Unit Gateway, UP | SUG/U 1.1 | 2CDG110207R0011 | ✅ | 405830305 | 94 | 72 | 115
ClimaECO Sensoren, Raumtemperatur-Bedienelement, AP | SAR/A 1.0.1-24 | 2CKA006134A0346 |  | 539115002 | 100 | 72 | 56.3
ClimaECO Sensoren, Raumtemperatur-und FanCoil Bedienelement, AP | SAF/A 1.0.1-24 | 2CKA006134A0348 |  | 539115012 | 100 | 72 | 68.8
* gleicher Preis für Farben weiss (xxx.xxx.002) / anthrazit (xxx.xxx.042)
9.2 - Controller / Aktoren
Lüfteraktor, 1-fach, 6A, REG | FCL/S 1.6.1.1 | 2CDG110163R0011 |  | 405972105 | 101 | 72 | 118.3
Lüfteraktor, 2-fach, 6A, REG | FCL/S 2.6.1.1 | 2CDG110164R0011 |  | 405972205 | 101 | 72 | 188.2
Fan Coil Controller, PWM, 3-fach, REG | FCC/S 1.1.1.1 | 2CDG110210R0011 | ✅ | 405712015 | 98 | 72 | 177.2
Fan Coil Controller, PWM, 3-fach, manuelle Bedienung, REG | FCC/S 1.1.2.1 | 2CDG110211R0011 | ✅ | 405712025 | 98 | 72 | 217.2
Fan Coil Controller, 0-10V, 3-fach, REG | FCC/S 1.2.1.1 | 2CDG110212R0011 | ✅ | 405712115 | 98 | 72 | 177.2
Fan Coil Controller, 0-10V, 3-fach, manuelle Bedienung, REG | FCC/S 1.2.2.1 | 2CDG110213R0011 | ✅ | 405712125 | 98 | 72 | 217.2
Fan Coil Controller, 0-10V, REG | FCC/S 1.3.1.1 | 2CDG110214R0011 | ✅ | 405712215 | 99 | 72 | 177.2
Fan Coil Controller, 0-10V, manuelle Bedienung, REG | FCC/S 1.3.2.1 | 2CDG110215R0011 | ✅ | 405712225 | 99 | 72 | 217.2
Fan Coil Controller, PWM, 3-fach, REG | FCC/S 1.4.1.1 | 2CDG110209R0011 | ✅ | 405712315 | 99 | 72 | 154.2
Fan Coil Controller, PWM, 0-10V, REG | FCC/S 1.5.1.1 | 2CDG110234R0011 | ✅ | 405712415 | 100 | 72 | 177.2
Fan Coil Controller, PWM, 0-10V, manuelle Bedienung, REG | FCC/S 1.5.2.1 | 2CDG110235R0011 | ✅ | 405712425 | 100 | 72 | 217.2
Heiz-/Kühlkreis Controller,0-10V,2-fach, REG | HCC/S 2.1.1.1 | 2CDG110218R0011 | ✅ | 405711215 | 103 | 72 | 193.3
Heiz-/Kühlkreis Controller,0-10V,2-fach,manuelle Bedienung, REG | HCC/S 2.1.2.1 | 2CDG110219R0011 | ✅ | 405711225 | 103 | 72 | 248.5
Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, 2-fach, REG | HCC/S 2.2.1.1 | 2CDG110220R0011 | ✅ | 405711315 | 103 | 72 | 193.3
Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, 2-fach, manuelle Bedienung, REG | HCC/S 2.2.2.1 | 2CDG110221R0011 | ✅ | 405711325 | 103 | 72 | 248.5
Wärme-/Kälteerzeuger Interface, REG | BCI/S 1.1.1 | 2CDG110222R0011 | ✅ | 405711115 | 104 | 72 | 193.3
Elektronisches Relais | ER/U 1.1 | GHQ6310044R0111 |  | 405660105 | 93 | 72 | 25.7
Heizungsaktor, 1fach, UP (VAA/U 1.230.1) | 6164/11 U-500 | 2CKA006151A0247 |  | 405940005 | 29 | 72 | 96.9
Ventilantrieb-Aktor 6fach, 230V, REG | VAA/S 6.230.2.1 | 2CDG110116R0011 |  | 405710065 |  | 72 | 137.6
Ventilantrieb-Aktor, 12fach, 230V, REG | VAA/S 12.230.2.1 | 2CDG110117R0011 |  | 405710095 |  | 72 | 261.9
Fussbodenheizungs-Controller, 6fach, AP | VAA/A 6.24.2 | 2CDG120061R0011 |  | 205710095 | 94 | 75 | 381.6
Ventilantriebs-Controller, 4-fach, REG | VC/S 4.1.1 | 2CDG110216R0011 | ✅ | 405710115 | 94 | 72 | 217.2
Ventilantriebs-Controller, 4-fach, manuelle Bed., REG | VC/S 4.2.1 | 2CDG110217R0011 | ✅ | 405710125 | 94 | 72 | 274.3
Elektromotorischer Stellantrieb | ST/K 1.1 | 2CDG120004R0011 |  | 405710105 | 107 | 72 | 183.6
Stellantrieb 230V AC/DC, o. Ventiladabter | TSA/K 230.2 | 2CDG120049R0011 |  | 205571005 | 108 | 72 | 31
Stellantrieb 24V AC/DC, o. Ventiladapter | TSA/K 24.2 | 2CDG120050R0011 |  | 205572005 | 108 | 72 | 31
Ventiladapter (M 30 x 1,5), für KaMo, Dumser, Chronatherm, Vescal | VA/Z 10.1 | 2CDG120009R0011 |  | 405590005 | 108 | 72 | 1.5
Ventiladapter (M 30 x 1,5) für Reich Honeywell, Cazzaniga, Landis & Gyr., MNG | VA/Z 50.1 | 2CDG120010R0011 |  | 405590105 | 108 | 72 | 1.4
Ventiladapter (Flansch) für Danfoss RA | VA/Z 78.1 | 2CDG120011R0011 |  | 405590205 | 108 | 72 | 1.9
Ventiladapter (M 30 x 1,5) für Herb, Heimeier, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop | VA/Z 80.1 | 2CDG120012R0011 |  | 405590305 | 108 | 72 | 1.5
9.3 - Automation
Application Controller, Basic, REG | AC/S 1.1.1 | 2CDG110205R0011 | ✅ | 405671005 | 106 | 72 | 498.8
Application Controller, BACnet, REG | AC/S 1.2.1 | 2CDG110206R0011 | ✅ | 405671015 | 106 | 72 | 640
Building Automation Controller, KNX, REG | BAC/S 1.5.1 | 2CDG120062R0011 |  | 405010005 | 104 | 75 | 1898.9
BAC Digitales Eingangsmodul, 16DI, 100-240V | BCM/S 16.2.0.1 | 2CDG120063R0011 |  | 405590015 | 105 | 75 | 376.3
BAC Digitales Ein-/Ausgangsmodul, 16DI/DO, 24V, 0,5A, REG | BCM/S 16.1.1 | 2CDG120064R0011 |  | 405590025 | 105 | 75 | 354.4
BAC Digitales Ein-/Ausgangsmodul, 8DI 24V, 8DO Relais, REG | BCM/S 16.1.3.1 | 2CDG120065R0011 |  | 405590035 | 105 | 75 | 334
BAC Digitales Ausgangsmodul 8DO, 100-240V, 0,3A, Triac, REG | BCM/S 8.0.2.1 | 2CDG120066R0011 |  | 405600005 | 106 | 75 | 331.8
BAC Analoges Ein-/Ausgangsmodul, 4AI, 2AO, REG | BCM/S 6.5.5.1 | 2CDG120067R0011 |  | 405630005 | 106 | 75 | 483.5
BAC Analoges Eingangsmodul 2AI, REG | BCM/S 2.6.0.1 | 2CDG120068R0011 |  | 405630015 | 106 | 75 | 419.9
BAC Engineering Software | BCE/Z 1.1 | 2CDG120069R0011 |  | 405990005 | 105 | 75 | 673.5
10 - Steuerung, Logik und Zeit
Logikmodul, REG | LM/S 1.1 | GHQ6310080R0111 |  | 405670005 | 111 | 72 | 103.4
Applikationsbaustein Zeit, REG | ABZ/S 2.1 | 2CDG110072R0011 |  | 405450105 | 111 | 72 | 280.5
Applikationsbaustein Logik, REG | ABL/S 2.1 | 2CDG110073R0011 |  | 405670105 | 111 | 72 | 383.2
Logik Controller, REG | ABA/S 1.2.1 | 2CDG110192R0011 |  | 405670115 | 111 | 72 | 438.1
Funkschaltuhr, 8-Kanal, REG | FW/S 8.2.1 | 2CDG120039R0011 |  | 405960505 | 112 | 72 | 325
DCF-Antenne für Funkschaltuhr, AP | FAD/A 1.1 | 2CDG120040R0011 |  | 533901909 | 112 | 72 | 123
GPS-Antenne für Funkschaltuhr, AP | FAG/A 1.2 | 2CDG120070R0011 |  | 533900919 |  | 72 | 117.5
Programmierset Obelisk top2 für Funkschaltuhr | PS/E 2.2 | 2CDG120071R0011 |  | 405999425 |  | 72 | 58.5
Speicherkarte Obelisk top2 | PK/E 2.1 | 2CDG120043R0011 |  | 405999515 | 113 | 72 | 17
Zeitempfänger GPS, AP | TR/A 1.1 | 2CDG120060R0011 |  | 405992005 | 113 | 72 | 211.5
11 - Visualisieren, Anzeigen und Signalisieren
Universal E/A-Konzentrator, 32-fach, REG (Bedingt 24VDC oder 12VDC Speisung z.B. CP-D 24/1.32) | UK/S 32.2 | 2CDG110071R0011 |  | 405660185 | 114 | 72 | 388.1
11.1 - ABB RoomTouch® 4"
ABB RoomTouch® 4" weiss, UP | RT/U12.86.1-811 | 2TMA310011W0001 |  | 305570505 |  | 75 | 275
ABB RoomTouch® 4" schwarz, UP | RT/U12.86.1-825 | 2TMA310011B0003 |  | 305570515 |  | 75 | 275
11.2 - ABB RoomTouch® 5"
ABB RoomTouch® 5" weissglas, UP | RT/U30.0.1-811 | 2TMA200050W0007 |  | 305570545 |  | 75 | 363.3
ABB RoomTouch® 5" schwarzglas, UP | RT/U30.0.1-825 | 2TMA200050B0005 |  | 305570585 |  | 75 | 363.3
Unterputz-Montagedose zu ABB | BOX/U5.1 | 2TMA200160B0003 |  | 305951595 |  | 75 | 17.6
11.3 - ABB SmartTouch® 10"
ABB SmartTouch® 10" weiss mit Rahmen in Edelstahl | ST/U10.1.1-811 | 2TMA310051W0001 |  | 305510145 |  | 72 | 1008.8
ABB SmartTouch® 10" schwarz mit Rahmen in Edelstahl | ST/U10.1.1-825 | 2TMA310051B0001 |  | 305510185 |  | 72 | 1008.8
ABB SmartTouch® 10" weiss mit Rahmen in Graphit | ST/U10.2.1-811 | 2TMA310051W0002 |  | 305510245 |  | 72 | 1416.3
ABB SmartTouch® 10" schwarz mit Rahmen in Graphit | ST/U10.2.1-825 | 2TMA310051B0002 |  | 305510285 |  | 72 | 1416.3
ABB SmartTouch® 10" weiss mit Rahmen in Satingold | ST/U10.3.1-811 | 2TMA310051W0003 |  | 305510345 |  | 72 | 1528.8
ABB SmartTouch® 10" schwarz mit Rahmen in Satingold | ST/U10.3.1-825 | 2TMA310051B0003 |  | 305510385 |  | 72 | 1528.8
ABB SmartTouch® 10" weiss mit Rahmen in Roségold | ST/U10.4.1-811 | 2TMA310051W0004 |  | 305510445 |  | 72 | 1528.8
ABB SmartTouch® 10" schwarz mit Rahmen in Roségold | ST/U10.4.1-825 | 2TMA310051B0004 |  | 305510485 |  | 72 | 1528.8
ABB SmartTouch® 10" Aufputzrahmen weiss | ST/A10.1-811 | 2TMA310161W0001 |  | 964991005 |  | 72 | 43.3
ABB SmartTouch® 10" Aufputzrahmen schwarz | ST/A10.1-825 | 2TMA310161B0001 |  | 964991015 |  | 72 | 43.3
11.4 - Zubehör zu Busch/ABB-SmartTouch® 7/10
Unterputz-Montagedose zu Busch-SmartTouch | 6136/07 UP-500 | 2CKA006136A0212 |  | 964995015 | 119 | 72 | 43.8
Tischständer zu Busch-SmartTouch | 83506-500 | 2CKA008300A0478 |  | 964950395 |  | 71
11.5 - Busch-ControlTouch
Busch-ControlTouch® 2, REG (benötigt Zusatznetzteil wie z.B. CP-D 24/2.5) | CT/S 2.1 | 2CKA006136A0218 |  | 405701425 | 124 | 72 | 702.5
11.6 - Busch-VoiceControl
Busch-VoiceControl® 2, REG (benötigt Zusatznetzteil wie z.B. CP-D 24/2.5) | VCO/S150.2 | 2CKA006136A0220 |  | 405830025 | 124 | 75 | 441.1
12 - Eisbär KNX
EisBär HI-Server 1.9 (Intel Celeron lüfterlos) inkl. Netzteil | EIS-HI-SERVER 1.9 | ABB-EIS-400-34 |  | 405971005 |  | 75 | 1098.3
EisBär HI-Server 3.0 (Intel Core i3 lüfterlos) inkl. Netzteil AUSLAUF | EIS-HI-SERVER 3.0 | ABB-EIS-400-37 |  | 405971205 |  | 75 | 1895
EisBär HI-Server 3.8 (Intel Core i7 lüfterlos) inkl. Netzteil AUSLAUF | AM-EIS-400-43 | 2CCA389046R0001 |  | 405971605 |  | 75 | 2473
EisBär HI-Server 3.5 (Intel Core i7 lüfterlos) inkl. Netzteil | AM-EIS-400-45 | 2CCA389051R0001 |  |  |  | 75 | 1570.3
EisBär HI-Server 3.9 (Intel Celeron J6 lüfterlos) inkl. Netzteil | AM-EIS-400-47 | 2CCA389052R0001 |  |  |  | 75 | 2032.5
EisEdge 5.0, Hutschienenmontage, inkl. Netzteil | AM-EIS-400-50 | 2CCA389049R0001 |  | 405971805 |  | 75 | 1579.2
Hutschienen-Montagekit, bestehend aus VESA-Halterung und Hutschienen-Adapter (1.9 / 3.0 / 3.8) | AM-EIS-401-06 | 2CCA389050R0001 |  | 405979105 |  | 75 | 99.2
19" Montage-Rack zu EisBär HI-Server (1HE) | Eis-Rack-Montagekit | ABB-EIS-401-03-500 |  | 205849025 |  | 75 | 218.4
DLM Controller 6 (bis 6 Ladepunkte), inkl. Hutschienenmontage | AM-EIS-400-60 | 2CCA389047R0001 |  | 834320065 |  | 75 | 2955.8
DLM Controller Softwareerweiterung um 6 weitere Ladepunkte, auf max. 30 Ladepunkte | AM-EIS-400-61 | 2CCA389048R0001 |  | 834329065 |  | 75 | 1477.5
EisBär Visualisierung Scada 3, Lizenz ProDomo 5S / 200Komp./Kanäle (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-311-01-D | 2CQB100210C0051 |  | 405992115 |  | 75 | 536.7
EisBär Visualisierung Scada 3, Lizenz Starter 10S / 500Komp./Kanäle (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-311-01-S | 2CQB100211C0051 |  | 405992415 |  | 75 | 1074.2
EisBär Visualisierung Scada 3, Lizenz Professional 30S / 3000Komp./Kanäle (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-311-01-P | 2CQB100212C0051 |  | 405992515 |  | 75 | 2283.3
EisBär Visualisierung Scada 3, Lizenz Architekt 100S / 10'000Komp./Kanäle (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-311-01-A | 2CQB100213C0051 |  | 405992215 |  | 75 | 4702.5
EisBär Visualisierung Scada 3, Lizenz Enterprise xS / 100'000Komp./Kanäle (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-311-01-E | 2CQB100214C0051 |  | 405992315 |  | 75 | 10078.3
Upgrade Projektlizenz Scada 3, Mini (1 Seite / 50 Komponenten/Kanäle) | AM-EIS-313-04 | 2CQB100215C0051 |  | 405981515 |  | 75 | 267.5
Upgrade Projektlizenz Scada 3, ProDomo zu Starter | AM-EIS-313-00 | 2CQB100216C0051 |  | 405981115 |  | 75 | 670.8
Upgrade Projektlizenz Scada 3 Starter zu Professional | AM-EIS-313-01 | 2CQB100217C0051 |  | 405981215 |  | 75 | 1342.5
Upgrade Projektlizenz Scada 3, Professional zu Architekt | AM-EIS-313-02 | 2CQB100218C0051 |  | 405981315 |  | 75 | 2686.7
Upgrade Projektlizenz Scada 3, Architekt zu Enterprise | AM-EIS-313-03 | 2CQB100219C0051 |  | 405981415 |  | 75 | 5643.3
Update Projektlizenz Scada 2 zu 3, Lizenz ProDomo | AM-EIS-312-10 | 2CQB100205C0051 |  | 405991115 |  | 75 | 401.7
Update Projektlizenz Scada 2 zu 3, Lizenz Starter | AM-EIS-312-11 | 2CQB100206C0051 |  | 405991415 |  | 75 | 737.5
Update Projektlizenz Scada 2 zu 3, Lizenz Professional | AM-EIS-312-12 | 2CQB100207C0051 |  | 405991515 |  | 75 | 1476.7
Update Projektlizenz Scada 2 zu 3, Lizenz Architekt | AM-EIS-312-13 | 2CQB100208C0051 |  | 405991215 |  | 75 | 3090
Update Projektlizenz Scada 2 zu 3, Lizenz Enterprise | AM-EIS-312-14 | 2CQB100209C0051 |  | 405991315 |  | 75 | 5375
EisBär Scada 3, WebApp / HTML5 Zugriff ProDomo | AM-EIS-313-10 | 2CCA389041R0001 |  | 405990115 |  | 75 | 278.3
EisBär Scada 3, WebApp / HTML5 Zugriff Starter | AM-EIS-313-11 | 2CCA389042R0001 |  | 405990415 |  | 75 | 417.5
EisBär Scada 3, WebApp / HTML5 Zugriff Professional | AM-EIS-313-12 | 2CCA389043R0001 |  | 405990515 |  | 75 | 836.7
EisBär Scada 3, WebApp / HTML5 Zugriff Architekt | AM-EIS-313-13 | 2CCA389044R0001 |  | 405990215 |  | 75 | 1675
EisBär Scada 3, WebApp / HTML5 Zugriff Enterprise | AM-EIS-313-14 | 2CCA389045R0001 |  | 405990315 |  | 75 | 3350
12.2 - SCADA 4 inkl. WebApp / HTML5 Zugriff
EisBär Visualisierung Scada 4, Lizenz Professional 30S / 3'000 Komp./Kanäle) (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-314-01-P | 2CCA389063R0001 |  | 405992525 |  | 75 | 4912.5
EisBär Visualisierung Scada 4, Lizenz Architekt 100S / 10'000 Komp./Kanäle) (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-314-01-A | 2CCA389064R0001 |  | 405992225 |  | 75 | 10528.3
EisBär Visualisierung Scada 4, Lizenz Enterprise xS / 100'000 Komp./Kanäle) (inkl. USB-Dongle) | AM-EIS-314-01-E | 2CCA389065R0001 |  | 405992325 |  | 75 | 19651.7
Upgrade Projektlizenz Scada 4, Professional zu Architekt | AM-EIS-314-02 | 2CCA389066R0001 |  | 405981325 |  | 75 | 5615
Upgrade Projektlizenz Scada 4, Architekt zu Enterprise | AM-EIS-314-03 | 2CCA389067R0001 |  | 405981425 |  | 75 | 9826.7
Update Projektlizenz Scada 3 zu 4, Lizenz Professional | AM-EIS-312-20 | 2CCA389068R0001 |  | 405991525 |  | 75 | 3227.7
Update Projektlizenz Scada 3 zu 4, Lizenz Architekt | AM-EIS-312-21 | 2CCA389069R0001 |  | 405991225 |  | 75 | 5474.2
Update Projektlizenz Scada 3 zu 4, Lizenz Enterprise | AM-EIS-312-22 | 2CCA389070R0001 |  | 405991325 |  | 75 | 9826.7
13 - Bedienen "Sidus"
13.1 - Sidus KNX (mit transparenter Beschriftungs-Abdeckhaube)
Tastsensor Sidus KNX 1/2fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0101 | 2CCA380319R0001 |  | 303701002 | 222 | 74 | 159.6
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0102 | 2CCA380339R0001 |  | 303703002 | 222 | 74 | 167
Tastsensor Sidus KNX 4/8fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0103 | 2CCA380375R0001 |  | 303707002 | 222 | 74 | 215.2
Tastsensor Sidus KNX 1/2fach mit BCU ohne Abdeckrahmen, mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS01.TYZ.0101 | 2CCA380322R0001 |  | 303901002 | 222 | 74 | 158.9
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach mit BCU ohne Abdeckrahmen, mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS01.TYZ.0102 | 2CCA380342R0001 |  | 303903002 | 222 | 74 | 166.4
Tastsensor Sidus KNX 4/8fach mit BCU ohne Abdeckrahmen, mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS01.TYZ.0103 | 2CCA380378R0001 |  | 303907002 | 222 | 74 | 215.2
Tastsensor Sidus KNX 1/2fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0101 | 2CCA380326R0001 |  | 303711002 | 222 | 74 | 158.9
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0102 | 2CCA380346R0001 |  | 303713002 | 222 | 74 | 165.9
Tastsensor Sidus KNX 4/8fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0103 | 2CCA380382R0001 |  | 303717002 | 222 | 74 | 213.9
Tastsensor Sidus KNX 1/2fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0101 | 2CCA380336R0001 |  | 207701002 | 222 | 74 | 159.6
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0102 | 2CCA380354R0001 |  | 207703002 | 222 | 74 | 167
Tastsensor Sidus KNX 4/8fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0103 | 2CCA380390R0001 |  | 207707002 | 222 | 74 | 215.2
Tastsensor Sidus KNX 1/2fach ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz weiss | KS01.FSZ.0101 | 2CCA380332R0001 |  | 378602002 | 222 | 74 | 55
Tastsensor Sidus KNX 2/4fach ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz weiss | KS01.FSZ.0102 | 2CCA380350R0001 |  | 378604002 | 222 | 74 | 62.6
Tastsensor Sidus KNX 4/8fach ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz weiss | KS01.FSZ.0103 | 2CCA380386R0001 |  | 378608002 | 222 | 74 | 110.1
Busankoppler zu Sidus KNX Tastsensoren / Raumtemperaturregler inkl. Bef.-Platte "Z" | KS01.GEZ.9001 | 2CCA380330R0001 |  | 305539002 | 222 | 74 | 103.8
Busankoppler zu Sidus KNX Tastsensoren / Raumtemperaturregler für Einsatz in Kombi "E" | KS01.GEE.9001 | 2CCA380331R0001 |  | 305538002 | 222 | 74 | 103.8
* gleicher Preis für Farben weiss (xxx.xxx.002) / anthrazit (xxx.xxx.042)
13.2 - Sidus KNX Design (Wippe ohne eigene Beschriftungsmöglichkeit)
Tastsensor Sidus KNX Design 1/2fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0106 | 2CCA388375R0001 |  | 303250002 | 223 | 74 | 159.6
Tastsensor Sidus KNX Design 2/4fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0107 | 2CCA388393R0001 |  | 303450002 | 223 | 74 | 167
Tastsensor Sidus KNX Design 4/8fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0108 | 2CCA388411R0001 |  | 303850002 | 223 | 74 | 215.2
Tastsensor Sidus KNX Design 1/2fach mit BCU ohne Abdeckr., mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS01.TYZ.0106 | 2CCA388378R0001 |  | 303253002 | 223 | 74 | 158.9
Tastsensor Sidus KNX Design 2/4fach mit BCU ohne Abdeckr., mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS01.TYZ.0107 | 2CCA388396R0001 |  | 303453002 | 223 | 74 | 166.4
Tastsensor Sidus KNX Design 4/8fach mit BCU ohne Abdeckr., mit Bef.-Platte, UP "Z" weiss | KS01.TYZ.0108 | 2CCA388414R0001 |  | 303853002 | 223 | 74 | 214.6
Tastsensor Sidus KNX Design 1/2fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0106 | 2CCA388382R0001 |  | 303256002 | 223 | 74 | 158.9
Tastsensor Sidus KNX Design 2/4fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0107 | 2CCA388400R0001 |  | 303456002 | 223 | 74 | 165.9
Tastsensor Sidus KNX Design 4/8fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0108 | 2CCA388418R0001 |  | 303856002 | 223 | 74 | 213.9
Tastsensor Sidus KNX Design 1/2fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0106 | 2CCA388390R0001 |  | 207250002 | 223 | 74 | 159.6
Tastsensor Sidus KNX Design 2/4fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0107 | 2CCA388408R0001 |  | 207450002 | 223 | 74 | 167
Tastsensor Sidus KNX Design 4/8fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0108 | 2CCA388426R0001 |  | 207850002 | 223 | 74 | 215.2
Tastsensor Sidus KNX Design 1/2fach ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz weiss | KS01.FSZ.0106 | 2CCA388386R0001 |  | 303257002 | 223 | 74 | 55
Tastsensor Sidus KNX Design 2/4fach ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz weiss | KS01.FSZ.0107 | 2CCA388404R0001 |  | 303457002 | 223 | 74 | 62.6
Tastsensor Sidus KNX Design 4/8fach ohne BCU, exkl. Abdeckrahmen, Aufsatz weiss | KS01.FSZ.0108 | 2CCA388422R0001 |  | 303857002 | 223 | 74 | 110.1
* gleicher Preis für Farben weiss (xxx.xxx.002) / anthrazit (xxx.xxx.042)
13.3 - Zubehör Sidus KNX
Ersatztaste Sidus KNX 1/2fach weiss | KS01.ZZZ.9001 | 2CCA380464R0001 |  | 378012002 | 222 | 74 | 4.8
Ersatztaste Sidus KNX 2/4fach weiss (Set mit 2 Tasten) | KS01.ZZZ.9002 | 2CCA380467R0001 |  | 378024002 | 222 | 74 | 4.8
Ersatztaste Sidus KNX 4/8fach weiss (Set mit 4 Tasten) | KS01.ZZZ.9003 | 2CCA380470R0001 |  | 378048002 | 222 | 74 | 4.8
Ersatzabdeckung transparent Sidus KNX 1/2fach weiss | KS01.ZZZ.0403 | 2CCA380473R0001 |  | 378112002 | 222 | 74 | 3.4
Ersatzabdeckung transparent Sidus KNX 2/4fach weiss (Set mit 2 Abdeck.) | KS01.ZZZ.9005 | 2CCA380474R0001 |  | 378124002 | 222 | 74 | 3.4
Ersatzabdeckung transparent Sidus KNX 4/8fach weiss (Set mit 4 Abdeck.) | KS01.ZZZ.9006 | 2CCA380475R0001 |  | 378148002 | 222 | 74 | 3.4
Ersatzabdeckung transparent Sidus KNX RTR weiss (Set mit 2 Abdeck.) | KS07.ZZZ.9001 | 2CCA380476R0001 |  | 378150002 | 222 | 74 | 3.4
Taste/Wippe Sidus KNX Design 1/2fach beschriftet "+/-" weiss | KS11.ZZZ.0101 | 2CCA388501R0001 |  | 378280002 | 224 | 74 | 5.3
Taste/Wippe Sidus KNX Design 2/4fach beschriftet "+/-" weiss | KS11.ZZZ.0104 | 2CCA388505R0001 |  | 378480002 | 224 | 74 | 3.5
Taste/Wippe Sidus KNX Design 4/8fach beschriftet "+/-" weiss | KS11.ZZZ.0106 | 2CCA388509R0001 |  | 378880002 | 224 | 74 | 2.6
Taste/Wippe Sidus KNX Design 1/2fach beschriftet "I/0" weiss | KS11.ZZZ.0102 | 2CCA388513R0001 |  | 378282002 | 224 | 74 | 5.3
Taste/Wippe Sidus KNX Design 2/4fach beschriftet "I/0" weiss | KS11.ZZZ.0111 | 2CCA388517R0001 |  | 378482002 | 224 | 74 | 3.5
Taste/Wippe Sidus KNX Design 4/8fach beschriftet "I/0" weiss | KS11.ZZZ.0114 | 2CCA388521R0001 |  | 378882002 | 224 | 74 | 2.6
Taste/Wippe Sidus KNX Design 1/2fach beschriftet "auf/ab" weiss | KS11.ZZZ.0108 | 2CCA388525R0001 |  | 378281002 | 224 | 74 | 5.3
Taste/Wippe Sidus KNX Design 2/4fach beschriftet "auf/ab" weiss | KS11.ZZZ.0110 | 2CCA388529R0001 |  | 378481002 | 224 | 74 | 3.5
Taste/Wippe Sidus KNX Design 4/8fach beschriftet "auf/ab" weiss | KS11.ZZZ.0113 | 2CCA388533R0001 |  | 378881002 | 224 | 74 | 2.6
Taste/Wippe Sidus KNX Design 1/2fach beschriftet "S1/S2" weiss | KS11.ZZZ.0109 | 2CCA388537R0001 |  | 378283002 | 224 | 74 | 5.3
Taste/Wippe Sidus KNX Design 2/4fach beschriftet "S1/S2" weiss | KS11.ZZZ.0112 | 2CCA388541R0001 |  | 378483002 | 224 | 74 | 3.5
Taste/Wippe Sidus KNX Design 4/8fach beschriftet "S1/S2" weiss | KS11.ZZZ.0115 | 2CCA388545R0001 |  | 378883002 | 224 | 74 | 2.6
Taste/Wippe Sidus KNX Design 1/2fach unbeschriftet weiss | KS11.ZZZ.0103 | 2CCA388489R0001 |  | 378284002 | 224 | 74 | 3.8
Taste/Wippe Sidus KNX Design 2/4fach unbeschriftet weiss | KS11.ZZZ.0105 | 2CCA388493R0001 |  | 378484002 | 224 | 74 | 2
Taste/Wippe Sidus KNX Design 4/8fach unbeschriftet weiss | KS11.ZZZ.0107 | 2CCA388497R0001 |  | 378884002 | 224 | 74 | 1
* gleicher Preis für Farben weiss (xxx.xxx.002) / anthrazit (xxx.xxx.042)
13.4 - Sidus KNX Basic V2
Tastsensor Sidus KNX Basic V2 1/2fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0109 | 2CCG000011R0001 |  | 305060002 | 225 | 74 | 112.9
Tastsensor Sidus KNX Basic V2 2/4fach mit BCU inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | KS01.TYB.0110 | 2CCG000014R0001 |  | 305070002 | 225 | 74 | 124.3
Tastsensor Sidus KNX Basic V2 1/2fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0109 | 2CCG000025R0001 |  | 305066002 | 225 | 74 | 112.2
Tastsensor Sidus KNX Basic V2 2/4fach mit BCU, Einsatz in Kombi, UP "E" weiss | KS01.TYE.0110 | 2CCG000017R0001 |  | 305076002 | 225 | 74 | 122.2
Tastsensor Sidus KNX Basic V2 1/2fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0109 | 2CCG000030R0001 |  | 305061002 | 225 | 74 | 112.9
Tastsensor Sidus KNX Basic V2 2/4fach mit BCU, inkl. Abdeckrahmen, AP weiss | KS01.APG.0110 | 2CCG000021R0001 |  | 305071002 |  | 74 | 122.9
* gleicher Preis für Farben weiss (xxx.xxx.002) / anthrazit (xxx.xxx.042)
13.5 - Sidus Tastsensor Elektronik mit Klemmleiste
Tastsensor Sidus Elektronik 1/2fach inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | WS02.TYB.0101 | 2CCA380774R0001 |  | 303650002 |  | 69 | 81.55
Tastsensor Sidus Elektronik 2/4fach inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | WS02.TYB.0102 | 2CCA380777R0001 |  | 303651002 |  | 69 | 90.65
Tastsensor Sidus Elektronik 4/8fach inkl. Abdeckrahmen, UP "B" weiss | WS02.TYB.0103 | 2CCA380780R0001 |  | 303652002 |  | 69 | 97.35
14 - Bedienen "tacteo" Bestellangaben: Code ABB + Design-ID
14.1 - "tacteo" Bedienelement inkl. BCU, UP
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 1-fach quadrat | TB/U1.1.1-CG | 2CKA006300A1538 |  | 305010145 | 185 | 72 | 169.1
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 1-fach vertikal | TB/U1.2.1-CG | 2CKA006300A1578 |  | 305010115 | 195 | 72 | 169.1
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 1-fach horizontal | TB/U1.3.1-CG | 2CKA006300A1590 |  | 305010125 | 191 | 72 | 169.1
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 2-fach quadrat (vertikale Anordnung der Bedienpunkte) | TB/U2.4.1-CG | 2CKA006300A1539 |  | 305020145 | 185 | 72 | 184.8
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 2-fach quadrat (horizontale Anordnung der Bedienpunkte) | TB/U2.5.1-CG | 2CKA006300A1540 |  | 305020135 | 185 | 72 | 184.8
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 2-fach vertikal | TB/U2.7.1-CG | 2CKA006300A1580 |  | 305020125 | 195 | 72 | 184.8
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 2-fach horizontal | TB/U2.8.1-CG | 2CKA006300A1579 |  | 305020115 | 191 | 72 | 184.8
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 4-fach quadrat (vertikale Anordnung der Bedienpunkte) | TB/U4.4.1-CG | 2CKA006300A1541 |  | 305040145 | 185 | 72 | 216.3
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 4-fach quadrat (horizontale Anordnung der Bedienpunkte) | TB/U4.5.1-CG | 2CKA006300A1612 |  | 305040135 | 185 | 72 | 216.3
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 4-fach vertikal | TB/U4.7.1-CG | 2CKA006300A1581 |  | 305040115 | 195 | 72 | 216.3
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 4-fach horizontal | TB/U4.8.1-CG | 2CKA006300A1593 |  | 305040125 | 191 | 72 | 216.3
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 6-fach quadrat (vertikale Anordnung der Bedienpunkte) | TB/U6.4.1-CG | 2CKA006300A1542 |  | 305060145 | 185 | 72 | 247.7
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 6-fach quadrat (horizontale Anordnung der Bedienpunkte) | TB/U6.5.1-CG | 2CKA006300A1602 |  | 305060135 | 185 | 72 | 247.7
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 6-fach vertikal | TB/U6.7.1-CG | 2CKA006300A1582 |  | 305060115 | 195 | 72 | 247.7
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 6-fach horizontal | TB/U6.8.1-CG | 2CKA006300A1594 |  | 305060125 | 191 | 72 | 247.7
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 12-fach vertikal | TB/U12.7.1-CG | 2CKA006300A1543 |  | 305070125 | 186 | 72 | 298.8
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 12-fach horizontal | TB/U12.8.1-CG | 2CKA006300A1544 |  | 305070115 | 186 | 72 | 298.8
14.2 - "tacteo" Bedienelement mit RTR, inkl. BCU, UP
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 4-fach mit RTR vertikal | TBR/U4.7.1-CG | 2CKA006300A1545 |  | 305040225 | 187 | 72 | 353.8
ABB-Tacteo Touch Bedienelement 4-fach mit RTR. horizontal | TBR/U4.8.1-CG | 2CKA006300A1546 |  | 305040215 | 187 | 72 | 353.8
14.3 - "tacteo" RTR, inkl. BCU, UP
ABB-Tacteo Raumtemperaturregler quadrat | TR/U.1.1-CG | 2CKA006300A1547 |  | 305290145 | 187 | 72 | 235.9
ABB-Tacteo Raumtemperaturregler vertikal | TR/U.2.1-CG | 2CKA006300A1583 |  | 305290115 | 196 | 72 | 235.9
ABB-Tacteo Raumtemperaturregler horizontal | TR/U.3.1-CG | 2CKA006300A1595 |  | 305290125 | 192 | 72 | 235.9
14.4 - "tacteo" BWM 180° Standard, inkl. BCU, UP
ABB-Tacteo Busch-Wächter 180° quadrat | TBW/U.1.1-CG | 2CKA006300A1548 |  | 305400145 | 188 | 72 | 165.1
ABB-Tacteo Busch-Wächter 180° vertikal | TBW/U.2.1-CG | 2CKA006300A1584 |  | 305400115 | 196 | 72 | 165.1
ABB-Tacteo Busch-Wächter 180° horizontal | TBW/U.3.1-CG | 2CKA006300A1596 |  | 305400125 | 192 | 72 | 165.1
14.5 - "tacteo Premium customization"
ABB-Tacteo Touch-Bedienelement, 1-fach | TB/U1-CG | 2CKA006300A1641 |  | 305010545 |  | 72 | 202.8
ABB-Tacteo Touch-Bedienelement, 2-fach | TB/U2-CG | 2CKA006300A1642 |  | 305020545 |  | 72 | 221.7
ABB-Tacteo Touch-Bedienelement, 4-fach | TB/U4-CG | 2CKA006300A1643 |  | 305040545 |  | 72 | 259.4
ABB-Tacteo Touch-Bedienelement, 6-fach | TB/U6-CG | 2CKA006300A1644 |  | 305060545 |  | 72 | 297.3
ABB-Tacteo Touch-Bedienelement, 12-fach | TB/U12-CG | 2CKA006300A1645 |  | 305070525 |  | 72 | 358.5
ABB-Tacteo Touch-Raumtemperaturregler | TR/U-CG | 2CKA006300A1647 |  | 305290545 |  | 72 | 283
ABB-TacteoTouch-Bedienelement, 4-fach mit RTR | TBR/U4-CG | 2CKA006300A1648 |  | 305040625 |  | 72 | 424.5
ABB-Tacteo Busch-Wächter 180° | TBW/U-CG | 2CKA006300A1654 |  | 305400545 |  | 72 | 192.4
14.6 - "tacteo" Anwendungszweck Hospitality
ABB-Tacteo Raumaussensensor quadrat | TA/U3.1.1-CG | 2CKA006300A1549 |  | 305900145 | 170 | 72 | 189.7
ABB-Tacteo Raumaussensensor vertikal | TA/U3.2.1-CG | 2CKA006300A1585 |  | 305900115 | 170 | 72 | 189.7
ABB-Tacteo Raumaussensensor horizontal | TA/U3.3.1-CG | 2CKA006300A1597 |  | 305900125 | 171 | 72 | 189.7
ABB-Tacteo Raumaussensensor mit Raumnummer | TSN/U.2.1-CG | 2CKA006300A1603 |  | 305900625 | 175 | 72 | 272.8
14.7 - "tacteo Premium customization" Anwendungszweck Hospitality
ABB-Tacteo Raumaussensensor | TA/U3-CG | 2CKA006300A1646 |  | 305900545 |  | 72 | 227.6
ABB-Tacteo Raumaussensensor mit Raumnummer | TSN/U-CG | 2CKA006300A1653 |  | 305900025 |  | 72 | 339.8
14.8 - "tacteo" Hilfsmittel
ABB-Tacteo Entnahmeschutzwerkzeug | TZW/U.0.1.CK | 2CKA006300A1611 |  | 305990255 | 198 | 72 | 5.6
ABB-Tacteo Entnahmeschutz | TZE/U.0.1.CK | 2CKA006300A1633 |  | 305990155 | 198 | 72 | 5.6
15 - Bedienen "tenton"
15.1 - "tenton" Bedienelement inkl. BCU, UP
ABB-Tenton Bedienelement 8-fach, wsgl | SB/U8.0.1-84 | 2CKA006330A0014 |  | 405020705 | 89 | 75 | 111.3
ABB-Tenton Bedienelement 8-fach, alusilber | SB/U8.0.1-83 | 2CKA006330A0074 |  | 405020755 |  | 75 | 116.9
ABB-Tenton Bedienelement 8-fach, ws matt | SB/U8.0.1-884 | 2CKA006330A0072 |  | 405020715 |  | 75 | 114.1
ABB-Tenton Bedienelement 8-fach, schwarz matt | SB/U8.0.1-885 | 2CKA006330A0073 |  | 405020725 |  | 75 | 114.1
ABB-Tenton Bedienelement 12-fach, wsgl | SB/U12.0.1-84 | 2CKA006330A0016 |  | 405020805 | 89 | 75 | 149.1
ABB-Tenton Bedienelement 12-fach, alusilber | SB/U12.0.1-83 | 2CKA006330A0080 |  | 405020855 |  | 75 | 153
ABB-Tenton Bedienelement 12-fach, ws matt | SB/U12.0.1-884 | 2CKA006330A0078 |  | 405020815 |  | 75 | 153
ABB-Tenton Bedienelement 12-fach, schwarz matt | SB/U12.0.1-885 | 2CKA006330A0079 |  | 405020825 |  | 75 | 153
15.2 - "tenton" Bedienelement mit RTR, inkl. BCU, UP
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach, wsgl | SBS/U6.0.1-84 | 2CKA006330A0002 |  | 405020505 | 88 | 75 | 77
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach, alusilber | SBS/U6.0.1-83 | 2CKA006330A0038 |  | 405020555 |  | 75 | 80.9
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach, ws matt | SBS/U6.0.1-884 | 2CKA006330A0036 |  | 405020515 |  | 75 | 80.9
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach, schwarz matt | SBS/U6.0.1-885 | 2CKA006330A0037 |  | 405020525 |  | 75 | 80.9
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach, wsgl | SBR/U6.0.1-84 | 2CKA006330A0004 |  | 405020105 | 88 | 75 | 101.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach, alusilber | SBR/U6.0.1-83 | 2CKA006330A0044 |  | 405020155 |  | 75 | 106.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach, ws matt | SBR/U6.0.1-884 | 2CKA006330A0042 |  | 405020115 |  | 75 | 106.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach, schwarz matt | SBR/U6.0.1-885 | 2CKA006330A0043 |  | 405020125 |  | 75 | 106.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach, wsgl | SBS/U10.0.1-84 | 2CKA006330A0006 |  | 405020605 | 88 | 75 | 101.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach, alusilber | SBS/U10.0.1-83 | 2CKA006330A0050 |  | 405020655 |  | 75 | 106.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach, ws matt | SBS/U10.0.1-884 | 2CKA006330A0048 |  | 405020615 |  | 75 | 106.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach, schwarz matt | SBS/U10.0.1-885 | 2CKA006330A0049 |  | 405020625 |  | 75 | 106.4
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach, wsgl | SBR/U10.0.1-84 | 2CKA006330A0008 |  | 405020205 | 89 | 75 | 144.6
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach, alusilber | SBR/U10.0.1-83 | 2CKA006330A0056 |  | 405020255 |  | 75 | 151.8
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach, ws matt | SBR/U10.0.1-884 | 2CKA006330A0054 |  | 405020215 |  | 75 | 151.8
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach, schwarz matt | SBR/U10.0.1-885 | 2CKA006330A0055 |  | 405020225 |  | 75 | 151.8
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach, wsgl | SBC/U6.0.1-84 | 2CKA006330A0010 |  | 405020305 | 89 | 75 | 197.8
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach, alusilber | SBC/U6.0.1-83 | 2CKA006330A0062 |  | 405020355 |  | 75 | 207.8
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach, ws matt | SBC/U6.0.1-884 | 2CKA006330A0060 |  | 405020315 |  | 75 | 207.8
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach, schwarz matt | SBC/U6.0.1-885 | 2CKA006330A0061 |  | 405020325 |  | 75 | 207.8
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach, wsgl | SBC/U10.0.1-84 | 2CKA006330A0012 |  | 405020405 | 89 | 75 | 236.5
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach, alusilber | SBC/U10.0.1-83 | 2CKA006330A0068 |  | 405020455 |  | 75 | 248.2
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach, ws matt | SBC/U10.0.1-884 | 2CKA006330A0066 |  | 405020415 |  | 75 | 248.2
ABB-Tenton Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach, schwarz matt | SBC/U10.0.1-885 | 2CKA006330A0067 |  | 405020425 |  | 75 | 248.2
15.3 - "tenton" Zubehör
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, klein, wsgl | SAS/A.0.1-84 | 2CKA006330A0018 |  | 405993105 | 90 | 75 | 9.7
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, klein, alusilber | SAS/A.0.1-83 | 2CKA006330A0086 |  | 405993155 |  | 75 | 9.9
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, klein, ws matt | SAS/A.0.1-884 | 2CKA006330A0084 |  | 405993115 |  | 75 | 9.9
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, klein, schwarz matt | SAS/A.0.1-885 | 2CKA006330A0085 |  | 405993125 |  | 75 | 9.9
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, gross, wsgl | SAB/A.0.1-84 | 2CKA006330A0020 |  | 405993205 | 90 | 75 | 12.1
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, gross, alusilber | SAB/A.0.1-83 | 2CKA006330A0092 |  | 405993255 |  | 75 | 12.4
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, gross, ws matt | SAB/A.0.1-884 | 2CKA006330A0090 |  | 405993215 |  | 75 | 12.4
ABB-Tenton Trägerrahmen AP, gross, schwarz matt | SAB/A.0.1-885 | 2CKA006330A0091 |  | 405993225 |  | 75 | 12.4
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein, wsgl | SLS/A.0.1-84 | 2CKA006330A0022 |  | 405993305 | 90 | 75 | 3.6
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein, alusilber | SLS/A.0.1-83 | 2CKA006330A0099 |  | 405993355 |  | 75 | 3.7
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein, ws matt | SLS/A.0.1-884 | 2CKA006330A0097 |  | 405993315 |  | 75 | 3.7
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein, schwarz matt | SLS/A.0.1-885 | 2CKA006330A0098 |  | 405993325 |  | 75 | 3.7
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein, wsgl | SLM/A.0.1-84 | 2CKA006330A0024 |  | 405993505 | 90 | 75 | 4.2
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein, alusilber | SLM/A.0.1-83 | 2CKA006330A0107 |  | 405993555 |  | 75 | 4.3
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein, ws matt | SLM/A.0.1-884 | 2CKA006330A0105 |  | 405993515 |  | 75 | 4.3
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein, schwarz matt | SLM/A.0.1-885 | 2CKA006330A0106 |  | 405993525 |  | 75 | 4.3
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, gross, wsgl | SLB/A.0.1-84 | 2CKA006330A0026 |  | 405993405 | 90 | 75 | 4.8
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, gross, alusilber | SLB/A.0.1-83 | 2CKA006330A0115 |  | 405993455 |  | 75 | 5
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, gross, ws matt | SLB/A.0.1-884 | 2CKA006330A0113 |  | 405993415 |  | 75 | 5
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld RTR, gross, schwarz matt | SLB/A.0.1-885 | 2CKA006330A0114 |  | 405993425 |  | 75 | 5
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, gross, wsgl | SLX/A.0.1-84 | 2CKA006330A0028 |  | 405993605 | 91 | 75 | 5.8
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, gross, alusilber | SLX/A.0.1-83 | 2CKA006330A0123 |  | 405993655 |  | 75 | 6
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, gross, ws matt | SLX/A.0.1-884 | 2CKA006330A0121 |  | 405993615 |  | 75 | 6
ABB-Tenton Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, gross, schwarz matt | SLX/A.0.1-885 | 2CKA006330A0122 |  | 405993625 |  | 75 | 6
ABB-Tenton untere Endleiste ohne Hersteller-Logo, wsgl | SLY/A.0.1-84 | 2CKA006330A0030 |  | 405993705 | 91 | 75 | 4.1
ABB-Tenton untere Endleiste ohne Hersteller-Logo, alusilber | SLY/A.0.1-83 | 2CKA006330A0127 |  | 405993755 |  | 75 | 4.2
ABB-Tenton untere Endleiste ohne Hersteller-Logo, ws matt | SLY/A.0.1-884 | 2CKA006330A0129 |  | 405993715 |  | 75 | 4.2
ABB-Tenton untere Endleiste ohne Hersteller-Logo, schwarz matt | SLY/A.0.1-885 | 2CKA006330A0130 |  | 405993725 |  | 75 | 4.2
16 - Bedienen "priOn"
16.1 - Systemgeräte
Busankoppler, UP priOn | 6120/12-101-508 | 2CKA006120A0076 |  | 305675905 | 204 | 72 | 76.3
Power-Busankoppler, UP priOn (zusätzliches Netzteil Typ CP/D 24/2.5 notwendig) | 6120/13-508 | 2CKA006120A0073 |  | 305670025 | 204 | 72 | 111.3
16.2 - Grundträger
Grundträger 1-fach | 6346/10-101-500 | 2CKA006310A0135 |  | 205950405 | 205 | 75 | 16.9
Grundträger 2-fach | 6346/11-101-500 | 2CKA006310A0137 |  | 205950505 | 205 | 75 | 43.9
Grundträger 3-fach | 6346/12-101-500 | 2CKA006310A0139 |  | 205950605 | 205 | 75 | 64.1
16.3 - Bedienelement 1-fach
Bedienelement 1-fach Kunststoff weiss glänzend | 6340-24G-101-500 | 2CKA006310A0109 |  | 205071105 | 206 | 75 | 27.8
Bedienelement 1-fach weissglas | 6340-811-101-500 | 2CKA006310A0168 |  | 205071145 | 206 | 75 | 55.5
Bedienelement 1-fach Glas schwarz | 6340-825-101-500 | 2CKA006310A0108 |  | 205071125 | 206 | 75 | 55.5
Bedienelement 1-fach Edelstahl Anti-Fingerprint | 6340-866-101-500 | 2CKA006310A0106 |  | 205071195 | 206 | 75 | 58.4
16.4 - Drehbedienelement 1-fach
Drehbedienelement 1-fach Kunststoff weiss glänzend | 6341-24G-101-500 | 2CKA006310A0117 |  | 205271105 | 206 | 75 | 48.4
Drehbedienelement 1-fach weissglas | 6341-811-101-500 | 2CKA006310A0170 |  | 205271145 | 206 | 75 | 73.6
Drehbedienelement 1-fach Glas schwarz | 6341-825-101-500 | 2CKA006310A0116 |  | 205271125 | 206 | 75 | 73.6
Drehbedienelement 1-fach Edelstahl Anti-Fingerprint | 6341-866-101-500 | 2CKA006310A0114 |  | 205271195 | 206 | 75 | 77
16.5 - Bedienelement 3-fach
Bedienelement 3-fach Kunststoff weiss glänzend | 6342-24G-101-500 | 2CKA006310A0125 |  | 205081105 | 206 | 75 | 61.1
Bedienelement 3-fach weissglas | 6342-811-101-500 | 2CKA006310A0172 |  | 205081145 | 206 | 75 | 111.4
Bedienelement 3-fach Glas schwarz | 6342-825-101-500 | 2CKA006310A0124 |  | 205081125 | 206 | 75 | 111.4
Bedienelement 3-fach Edelstahl Anti-Fingerprint | 6342-866-101-500 | 2CKA006310A0122 |  | 205081195 | 206 | 75 | 117.6
16.6 - Abschlussleisten ohne Funktion
Abschlussleiste oben Kunststoff weiss glänzend | 6348-24G-101-500 | 2CKA006310A0147 |  | 205953105 | 207 | 75 | 5.4
Abschlussleiste oben weissglas | 6348-811-101-500 | 2CKA006310A0178 |  | 205953145 | 207 | 75 | 8.5
Abschlussleiste oben Glas schwarz | 6348-825-101-500 | 2CKA006310A0146 |  | 205953125 | 207 | 75 | 8.5
Abschlussleiste oben Edelstahl Anti-Fingerprint | 6348-860-101-500 | 2CKA006310A0144 |  | 205953195 | 207 | 75 | 11.2
Abschlussleiste unten Kunststoff weiss glänzend | 6349-24G-101-500 | 2CKA006310A0155 |  | 205953305 | 208 | 75 | 5.4
Abschlussleiste unten weissglas | 6349-811-101-500 | 2CKA006310A0180 |  | 205953245 | 208 | 75 | 8.5
Abschlussleiste unten Glas schwarz | 6349-825-101-500 | 2CKA006310A0154 |  | 205953225 | 208 | 75 | 8.5
Abschlussleiste unten Edelstahl Anti-Fingerprint | 6349-860-101-500 | 2CKA006310A0152 |  | 205953295 | 208 | 75 | 11.2
16.7 - Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger
Abschlussleiste oben IR Glas schwarz | 6350-825-101-500 | 2CKA006310A0157 |  | 205620325 | 207 | 75 | 27.3
16.8 - Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler
Abschlussleiste unten Temperaturfühler Kunststoff weiss glänzend | 6352-24G-101-500 | 2CKA006310A0165 |  | 205954005 | 208 | 75 | 20
Abschlussleiste unten Temperaturfühler weissglas | 6352-811-101-500 | 2CKA006310A0182 |  | 205954045 | 208 | 75 | 31.4
Abschlussleiste unten Temperaturfühler Glas schwarz | 6352-825-101-500 | 2CKA006310A0164 |  | 205954025 | 208 | 75 | 31.4
Abschlussleiste unten Temperaturfühler Edelstahl Anti-Fingerprint | 6352-860-101-500 | 2CKA006310A0162 |  | 205954095 | 208 | 75 | 33.9
16.9 - Abschlussleiste oben mit Display und RTR (ohne Messung)
Abschlussleiste oben mit Display und RTR "UF" Glas schwarz | 6351/08-825-500 | 2CKA006310A0183 |  | 205620425 | 208 | 75 | 116.8
16.10 - Beschriftungssymbole
Beschriftungssymbol Beleuchtung | 6353/20-860-500 | 2CKA006310A0093 |  | 205990105 | 209 | 75 | 3.9
Beschriftungssymbol Jalousie | 6353/30-860-500 | 2CKA006310A0094 |  | 205990205 | 209 | 75 | 3.9
Beschriftungssymbol RTR | 6353/40-860-500 | 2CKA006310A0095 |  | 205990305 | 209 | 75 | 3.9
Beschriftungssymbol Szene | 6353/50-860-500 | 2CKA006310A0096 |  | 205990405 | 209 | 75 | 3.9
16.11 - Bewegungsmelder zu priOn
Busch-Wächter 180 UP Edelstahl Anti-Fingerprint | 6345-866-101-500 | 2CKA006310A0078 |  | 205400195 | 207 | 75 | 127
Busch-Wächter 180 UP weissglas | 6345-811-101-500 | 2CKA006310A0176 |  | 205400145 | 207 | 75 | 120.2
Busch-Wächter 180 UP Glas schwarz | 6345-825-101-500 | 2CKA006310A0080 |  | 205400125 | 207 | 75 | 120.2
Busch-Wächter 180 UP Kunststoff weiss glänzend | 6345-24G-101-500 | 2CKA006310A0081 |  | 205400105 | 207 | 75 | 89.1
17 - Sicherheit und Überwachung KNX
Störmeldebaustein, REG | SMB/S 1.1 | GHQ6310085R0111 |  | 405680105 | 146 | 72 | 383.8
Überwachungsbaustein, REG | EUB/S 1.1 | 2CDG110066R0011 |  | 405680205 | 146 | 72 | 386.3
Sicherheitsmodul, REG | SCM/S 1.1 | 2CDG110024R0011 |  | 405421005 | 149 | 72 | 221.3
Betriebsdatenerfassungsbaustein, REG | BDB/S 1.1 | 2CDG110067R0011 |  | 405680305 | 146 | 72 | 371.3
Sicherheitsterminal 4-fach, REG | MT/S 4.12.2M | 2CDG110109R0011 |  | 405960105 | 149 | 72 | 178.8
Sicherheitsterminal 8-fach, REG | MT/S 8.12.2M | 2CDG110110R0011 |  | 405960205 | 149 | 72 | 266.3
Sicherheitsterminal 2-fach, UP | MT/U 2.12.2 | 2CDG110111R0011 |  | 305960105 | 149 | 72 | 107.5
18 - Einbruchmeldetechnik
Magnet-Reed-Set, weiss | MRS/w | GHQ3201972R0001 |  | 961823003 | 157 | 73 | 20.1
Vorteils-Set weiss | VMRS/w | GHQ3201972R0011 |  | 961890043 | 157 | 73 | 329.6
Vorteils-Set braun | VMRS/b | GHQ3201972R0012 |  | 961890093 | 157 | 73 | 329.6
Magnet-Reedkontakt-Set (Fremdmagnet geschützt), weiss | MRSS/W | GHV9210018V0080 |  | 961810503 |  | 73 | 26.8
Magnet-Reedkontakt-Set (Fremdmagnet geschützt), braun | MRSS/B | GHV9210018V0090 |  | 961810513 |  | 73 | 26.8
Rolltor-Magnet-Reedkontakt,VdS B | MC-C 1.1 | 2CDG250006R0011 |  |  |  | 73 | 72.9
Mechanisches Glasbruchprüfgerät | GP2 | GHV9220004V0004 |  | 961810883 | 157 | 73 | 115.9
Elektronisches Glasbruchprüfgerät | GP3 | 2CDG220020R0011 |  | 961810883 |  | 73 | 463.5
Akustischer Glasbruchmelder | AGM | GHV9210030V0010 |  | 961811303 |  | 73 | 106.8
Riegelschaltkontakt | WRK/W | 2CDG250003R0011 |  | 961822103 | 158 | 73 | 67.5
Notrufdrücker, AP | ND/W | GHQ7132443R0011 |  | 961813103 | 158 | 73 | 62.5
Notrufdrücker, UP | NDU/W | GHQ7132443R0021 |  | 961813203 | 158 | 73 | 62.5
Ersatzpapier zu Notrufdrücker (10 Stück) | EP | GHQ7132443R0003 |  | 961813903 | 158 | 73 | 21.4
Abdeckplatte zu Notrufdrücker | NDA/W | GHQ7132443R0004 |  | 374035004 | 158 | 73 | 27.5
Wassermelder | SWM 4 | GHQ4030001R0004 |  | 961814103 | 161 | 73 | 90.4
Wassermelder 4R/N (mit Relaisausgang) | SWM4/RN | GHQ4030001R0012 |  | 961814203 | 161 | 73 | 106
Gasmelder mit Relaiskontakt | TD-C1.1 | 2CDG220023R0011 |  | 961814213 | 160 | 73 | 248.7
Solid-State-Sirene, AP (Innenmontage) | SSS | GHV9270001V0001 |  | 961840103 | 164 | 73 | 65.4
Signalgeber-Kombination Sirene, AP | SSF/G | GHQ3050017R0001 |  | 961840403 | 164 | 73 | 277.7
Signalgeber-Kombination Sirene und Blitzleuchte, AP | SSF/GB | GHQ3050018R0001 |  | 405980105 | 164 | 73 | 416.5
19 - Rauchmelder
Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE (Batterie enthalten) | 6834-84 | 2CKA006800A2716 |  | 961812223 |  | 73
Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE (Longlife Batterie & vernetzbar) | 6833/01-84-500 | 2CKA006800A2721 |  | 961812233 | 165 | 73 | 34.4
Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE (Longlife Batterie & vernetzbar) | 6835/01-84 | 2CKA006800A2722 |  | 961813223 | 165 | 73
Busch-Rauchalarm Relais | 6829-84 | 2CKA006800A2515 |  | 961870803 | 166 | 73 | 78.9
Busch-Rauchalarm RF | 6828 | 2CKA006800A2514 |  | 961870003 | 165 | 73 | 56.7
Busch-Rauchalarm Fernbedienung | 6824-84 | 2CKA006800A2516 |  | 961820203 | 166 | 73 | 71.1
Note on F3: Marco Savia: Seiten-Index Taschenkatalog 2014-2015 Kapitel/Seite
meteor/graumetallic
sahara/gelb
Auslauf
Tacteo Konfigurator