ACS140-FLT-C installation

| ACS140 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Ha (mm) | Hb (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS143-K75-1 | 83 | 327 | 138 | 62 | 115 |

ACS143-1K1-1

ACS143-1K6-1, -3

| ACS143-2K1-3 | 83 | 327 | 175 | 62 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ACS143-2K1-1

| ACS143-2K7-1, -3 | 83 | 399 | 210 | 62 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS143-4K1-1, -3 | 83 | 426 | 228 | 62 | 115 |