LED-Rettungszeichenleuchte
mit gerahmter Piktogrammscheibe, weiß, einfach und schnell zu installieren,

in Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß DIN EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Universell für Decken- und Wandaufbaumontage.

Selbstüberwachende Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, variable Ladeprogramme für optimale Akkukapazität und -lebensdauer, automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED.

Piktogrammfolienset (Pfeile unten, oben, rechts und links) und LED-Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:	220-240 V, 50/60 Hz

Schutzart:	IP 20

Schutzklasse:	II

Nennbetriebsdauer:	3 h

Erkennungsweite:	24 m

Abmessungen:	L 265 x H 210 x T 45 mm

Gewicht:	0,95 kg

Zul. Umgebungstemp.:	-5 … 45°C

Leuchtmittel:	LED 3 W

Fabrikat:	ABB

Typ:	PrimEvo XT200ST
	7TCA091720R0192