## Office Basic
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Bürogebäuden: Basic-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung | SV/S 30.640.5.1 | 2CDG110146R0011 | Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG | 1
Reiheneinbaugeräte
2 | Lichtsteuerung | SA/S 12.16.5.1 | 2CDG110137R0011 | Schaltaktor, 12fach, 16/20 AX, C-Last, REG | 1
|  | SA/S 4.16.5.1 | 2CDG110133R0011 | Schaltaktor, 4fach, 16/20 AX, C-Last, REG | 1
3 | Binäreingänge | BE/S 4.230.2.1 | 2CDG110091R0011 | Binäreingang, 10 – 230 V AC/DC, REG | 1
4 | Jalousie/Sonnenschutz | JRA/S 4.230.2.1 | 2CDG110121R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG | 1
|  | JRA/S 8.230.2.1 | 2CDG110122R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG | 1
5 | Wetterzentrale | WZ/S 1.3.1.2 | 2CDG110184R0011 | Wetterzentrale, REG | 1
|  | WES/A 3.1 | 2CDG120046R0011 | Wettersensor, AP | 1
6 | Zeitschaltung | FW/S 8.2.1 | 2CDG120039R0011 | Funkschaltuhr, 8 Kanäle, REG | 1
|  | FAG/A 1.1 | 2CDG120041R0011 | GPS-Antenne für Funkschaltuhr | 1
Bedienelemente
Schalter gemäß Auswahl des Kunden
7 | Binäreingänge | US/U 4.2 | GHQ6310070R0111 | Universal-Schnittstelle, 4fach, UP | 4
|  | 6125/01-84-500 | 6115-0-0183 | Bedienelement 1-fach future linear mit beiligendem Busankoppler | 4
8 | Präsenzmelder | 6813-101 | 6800-0-2177 | Busch-Wächter Präsenz tech | 5
|  | 6818 U | 6800-0-2510 | Busch-Wächter Präsenz tech BasicLINE Corridor | 2
Siehe Anschlussplan: 2CDC072021F0015_KNX_Office_Basic.dwg
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakte Liste von KNX-Geräten hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen. Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments.BB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).

## Office Advanced
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Bürogebäuden: Advanced-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung | SV/S 30.640.5.1 | 2CDG110146R0011 | Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG | 1
Reiheneinbaugeräte
2 | Lichtregelung | DG/S 1.16.1 | 2CDG110103R0011 | DALI-Gateway, 1fach, Gruppenadressierung, REG | 1
3 | Jalousie/Sonnenschutz | JRA/S 4.230.5.1 | 2CDG110125R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 4fach, 230 V AC, REG | 1
|  | JRA/S 8.230.5.1 | 2CDG110126R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 8fach, 230 V AC, REG | 1
4 | Wetterzentrale | WZ/S 1.3.1.2 | 2CDG110184R0011 | Wetterzentrale, REG | 1
|  | WES/A 3.1 | 2CDG120046R0011 | Wettersensor, AP | 1
5 | Ventilregelung | VAA/S 12.230.2.1 | 2CDG110117R0011 | Ventilantrieb-Aktor, 12fach, 230 V, REG | 1
|  | TSA/K 230.2 | 2CDG120049R0011 | Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V | 12
6 | Zeitschaltung | FW/S 8.2.1 | 2CDG120039R0011 | Funkschaltuhr, 8 Kanäle, REG | 1
|  | FAG/A 1.1 | 2CDG120041R0011 | GPS-Antenne für Funkschaltuhr | 1
Bedienelemente
7 | Präsenzmelder | 6131/20-24-500 | 6132-0-0342 | Präsenzmelder, UP | 14
8 | Temperaturregelung | 6108/18-500 | 6134-0-0319 | Raumtemperaturregler mit Display, Heiz-/Kühlbetrieb | 8
9 | Tastsensoren | 6126/01-84-500 | 6116-0-0174 | Bedienelement, 2/4fach, mit beiliegendem Busankoppler, UP | 3
|  | 6127/01-84-500 | 6117-0-0200 | Bedienelement, 4/8fach, mit beiliegendem Busankoppler, UP | 2
Siehe Anschlussplan: 2CDC072022F0015_KNX_Office_Advanced.dwg
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakte Liste von KNX-Geräten hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen. Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments.BB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).

## Office Premium
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Bürogebäuden: Premium-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung | SV/S 30.640.5.1 | 2CDG110146R0011 | Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG | 1
Reiheneinbaugeräte
2 | Lichtregelung | DLR/S 8.16.1M | 2CDG110101R0011 | DALI-Lichtregler, 8fach, REG | 1
|  | LF/U 2.1 | 2CDG110089R0011 | Lichtfühler, UP | 1
3 | Binäreingänge | BE/S 4.20.2.1 | 2CDG110090R0011 | Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG | 1
|  | BE/S 8.20.2.1 | 2CDG110092R0011 | Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG | 1
|  | US/U 4.2 | GHQ6310070R0111 | Universal-Schnittstelle, 4fach, UP | 1
4 | Jalousie/Sonnenschutz | JRA/S 4.230.5.1 | 2CDG110125R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 4fach, 230 V AC, REG | 1
|  | JRA/S 8.230.5.1 | 2CDG110126R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 8fach, 230 V AC, REG | 1
|  | JSB/S 1.1 | GHQ6310084R0111 | Jalousiesteuerbaustein, REG | 1
5 | Wetterstation | WS/S 4.1.1.2 | 2CDG110191R0011 | Wetterstation, 4fach, REG | 1
6 | Ventilregelung | VAA/S 12.230.2.1 | 2CDG110117R0011 | Ventilantrieb-Aktor, 12fach, 230 V, REG | 1
|  | TSA/K 230.2 | 2CDG120049R0011 | Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V | 12
7 | Fan Coil-Regelung | FCA/S 1.1.2.2 | 2CDG110194R0011 | Fan Coil-Aktor, PWM, mit manueller Bedienung, REG | 1
8 | Energiemessung | A43 412 - 100 | 2CMA170528R1000 | Energiezähler, 3-phasig
|  | ZS/S1.1 | 2CDG110083R0011 | Zählerschnittstelle, REG
|  | SE/S 3.16.1 | 2CDG110136R0011 | Energieaktor
|  | EM/S 3.16.1 | 2CDG110148R0011 | Energiemodul
Bedienelemente
9 | Luftgütemessung | LGS/A 1.1 | 2CDG120038R0011 | Luftgütesensor, AP | 1
10 | Präsenzmelder | 6131/21-24-500 | 6132-0-0344 | Präsenzmelder, UP | 13
11 | Fensterkontakte | VMRS/W | GHQ3201972R0011 | Magnet-Reedkontakt, Vorteils-Set | 1
12 | Temperaturregelung | 6128/28-84-500 | 6134-0-0334 | Bedienelement, 2/4fach, Multifunktion | 7
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 7
13 | Temperaturregelung | 6109/28-500 | 6134-0-0317 | Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor, Heiz-/Kühlbetrieb | 3
14 | Tastsensoren | 6127/02-84-500 | 6117-0-0235 | Bedienelement, 4/8fach, Multifunktion | 1
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 1
15 | Touch Panels | 8136/09-825-500 | 8136-0-0026 | Busch-ComfortPanel® 9" Haussteuerung, Infotainment, Entertainment | 1
|  | 6136/UP | 6136-0-0124 | Unterputz-Montagedose | 1
Siehe Anschlussplan: 2CDC072023F0015_KNX_Office_Premium.dwg
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakte Liste von KNX-Geräten hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen. Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments.BB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).