## Master map (DE, FR)
Preisliste Energy Efficiency Devices | [6 empty] | 2024-03-01
Bezeichnung | Typenbezeichnung | Code ABB | i-bus© | E-Number | Page | Mat. | Price
|  |  | Tool |  | P-Ü | Grp. | CHF
1 - EQ Geräte |  |  | tool
Energie Analyzer, KNX, 16-fach, REG | QA/S 1.16.1 | 2CDG110224R0011 | ✅ | 405809205 |  | 72 | 516.5
Energy Analyzer, M-Bus für 16 Teilnehmer | QA/S 3.16.1 | 2CDG110226R0011 | ✅ | 405810205 |  | 72 | 516.5
Energy Analyzer, M-Bus für 64 Teilnehmer | QA/S 3.64.1 | 2CDG110227R0011 | ✅ | 405810305 |  | 72 | 886.5
Energy Analyzer, ModBus für 16 Teilnehmer | QA/S 4.16.1 | 2CDG110228R0011 | ✅ | 405811205 |  | 72 | 516.5
Energy Analyzer, ModBus für 64 Teilnehmer | QA/S 4.64.1 | 2CDG110229R0011 | ✅ | 405811305 |  | 72 | 886.5
2 - EQ Wechselstromzähler
2.1 - EQ Wechselstromzähler einphasig (1+N)
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (40A), Stahl, MID (ohne Datenschnittstelle) | C11 110-101 MID | 2CMA103571R1000 |  | 981873203 |  | 66 | 79.3
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (40A), Stahl, IEC (ohne Datenschnittstelle) | C11 110-301 IEC | 2CMA103572R1000 |  | 981873303 |  | 66 | 60.1
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Stahl | B21 111-100 | 2CMA100149R1000 |  | 981874003 |  | 66 | 162
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Stahl, ModBus | B21 112-100 | 2CMA100150R1000 |  | 981874103 |  | 66 | 232.5
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Stahl, M-Bus | B21 113-100 | 2CMA100151R1000 |  | 981874303 |  | 66 | 247.1
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Silber | B21 311-100 | 2CMA100154R1000 |  | 981874403 |  | 66 | 259.6
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Silber, Metas zertifiziert | B21 311-600 | 2CMA223133R1000 |  | 981877103 |  | 66 | 263.4
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Silber, ModBus | B21 312-100 | 2CMA100155R1000 |  | 981874503 |  | 66 | 329.9
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Silber, ModBus, Metas zertifiziert | B21 312-600 | 2CMA223123R1000 |  | 981877203 |  | 66 | 334.8
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Silber, M-Bus | B21 313-100 | 2CMA100156R1000 |  | 981874603 |  | 66 | 344.5
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (65A), Silber, M-Bus, Metas zertifiziert | B21 313-600 | 2CMA223113R1000 |  | 981877303 |  | 66 | 349.8
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (80A), Stahl | A41 111-100 | 2CMA170554R1000 |  | 981871103 |  | 66 | 341.1
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (80A), Silber, ModBus | A41 312-100 | 2CMA170503R1000 |  | 981871603 |  | 66 | 580.3
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (80A), Silber, ModBus, Metas zertifiziert | A41 312-600 | 2CMA226773R1000 |  | 981876103 |  | 66 | 588.9
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (80A), Gold, ModBus | A41 412-100 | 2CMA170505R1000 |  | 981871703 |  | 66 | 648.2
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Direkt (80A), Gold, ModBus, Metas zertifiziert | A41 412-600 | 2CMA223103R1000 |  | 981876203 |  | 66 | 658
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Wandlermessung 1(6A), Stahl | A42 111-100 | 2CMA170555R1000 |  | 981872103 |  | 66 | 358.2
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Wandlermessung 1(6A), Stahl, ModBus | A42 112-100 | 2CMA170510R1000 |  | 981872603 |  | 66 | 432.9
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, ModBus | A42 312-100 | 2CMA170512R1000 |  | 981872303 |  | 66 | 597.3
EQ Energiezähler 1x57 …288V AC (1+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, ModBus, Metas zertifiziert | A42 312-600 | 2CMA223093R1000 |  | 981876903 |  | 66 | 606.3
EQ Energiezähler 1x100..288V AC (1+N), Wandleranschluss 1(6A),Platin, ModBus (16 2/3 Hz) | A42 552-120 | 2CMA170518R1000 |  | 981872703 |  | 66 | 867.1
EQ Energiezähler 1x100..288V AC (1+N), Wandleranschluss 1(6A),Platin, M - Bus (16 2/3 Hz) | A42 553-120 | 2CMA170519R1000 |  | 981872503 |  | 66 | 885.2
2.2 - EQ Drehstromzähler dreiphasig (3+N) mit Direktanschluss
Energie-Zähler 3-phasig, Direktanschluss 40A, Klasse 1 Impulsausgang, Stahl, MID | C13 110-101 MID | 2CMA103574R1000 |  | 981873883 |  | 66 | 223.4
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Stahl | B23 111-100 | 2CMA100163R1000 |  | 981874093 |  | 66 | 264.1
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Stahl, ModBus | B23 112-100 | 2CMA100164R1000 |  | 981874193 |  | 66 | 342.3
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Stahl, M-Bus | B23 113-100 | 2CMA100165R1000 |  | 981874293 |  | 66 | 361.6
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Bronze, ModBus | B23 212-100 | 2CMA100166R1000 |  | 981874393 |  | 66 | 379.7
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Bronze, ModBus, Metas zertifiziert | B23 212-600 | 2CMA223083R1000 |  | 981877093 |  | 66 | 385.4
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Silber | B23 311-100 | 2CMA100168R1000 |  | 981874493 |  | 66 | 402.4
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Silber, Metas zertifiziert | B23 311-600 | 2CMA225353R1000 |  | 981877403 |  | 66 | 408.3
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Silber, ModBus | B23 312-100 | 2CMA100169R1000 |  | 981874593 |  | 66 | 480.5
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Silber, ModBus, Metas zertifiziert | B23 312-600 | 2CMA225343R1000 |  | 981877503 |  | 66 | 487.8
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Silber, M-Bus | B23 313-100 | 2CMA100170R1000 |  | 981874693 |  | 66 | 497.6
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (65A), Silber, M-Bus, , Metas zertifiziert | B23 313-600 | 2CMA225333R1000 |  | 981877603 |  | 66 | 505
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Stahl | A43 111-100 | 2CMA170520R1000 |  | 981871193 |  | 66 | 426.2
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Bronze, ModBus | A43 212-100 | 2CMA170522R1000 |  | 981871693 |  | 66 | 565.6
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Bronze, ModBus, Metas zertifiziert | A43 212-600 | 2CMA225323R1000 |  | 981876303 |  | 66 | 574
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Bronze, M-Bus | A43 213-100 | 2CMA170523R1000 |  | 981871793 |  | 66 | 582.5
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Bronze, M-Bus, Metas zertifiziert | A43 213-600 | 2CMA225313R1000 |  | 981876403 |  | 66 | 591.3
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Silber, ModBus | A43 312-100 | 2CMA170525R1000 |  | 981871893 |  | 66 | 695.8
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Silber, ModBus, Metas zertifiziert | A43 312-600 | 2CMA225303R1000 |  | 981876503 |  | 66 | 706.3
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Silber, M-Bus | A43 313-100 | 2CMA170526R1000 |  | 981871993 |  | 66 | 713
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Silber, M-Bus, Metas zertifiziert | A43 313-600 | 2CMA225293R1000 |  | 981876603 |  | 66 | 723.5
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Platin, ModBus | A43 512-100 | 2CMA170531R1000 |  | 981871093 |  | 66 | 914.7
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Platin, ModBus, Metas zertifiziert | A43 512-600 | 2CMA225283R1000 |  | 981876703 |  | 66 | 928.3
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Platin, M-Bus | A43 513-100 | 2CMA170532R1000 |  | 981871593 |  | 66 | 931.7
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Direkt (80A), Platin, M-Bus, Metas zertifiziert | A43 513-600 | 2CMA225273R1000 |  | 981876803 |  | 66 | 945.4
2.3 - EQ Messwandlerzähler dreiphasig (3+N) mit Wandleranschluss
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Stahl | B24 111-100 | 2CMA100177R1000 |  | 981874793 |  | 66 | 277.7
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Stahl, ModBus | B24 112-100 | 2CMA100178R1000 |  | 981874893 |  | 66 | 355.8
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Stahl, M-Bus | B24 113-100 | 2CMA100179R1000 |  | 981874993 |  | 66 | 374
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze, ModBus | B24 212-100 | 2CMA100180R1000 |  | 981875093 |  | 66 | 394.4
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze, ModBus, Metas zertifiziert | B24 212-600 | 2CMA225263R1000 |  | 981877193 |  | 66 | 400.1
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, ModBus | B24 352-100 | 2CMA100183R1000 |  | 981875193 |  | 66 | 559.9
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, ModBus, Metas zertifiziert | B24 352-600 | 2CMA225253R1000 |  | 981877293 |  | 66 | 568.2
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, M-Bus | B24 353-100 | 2CMA100184R1000 |  | 981875293 |  | 66 | 576.9
EQ Energiezähler 3x230/400V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, M-Bus, Metas zertifiziert | B24 353-600 | 2CMA225243R1000 |  | 981877393 |  | 66 | 585.4
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Stahl | A44 111-100 | 2CMA170533R1000 |  | 981872193 |  | 66 | 448.9
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze | A44 211-100 | 2CMA100013R1000 |  | 981872293 |  | 66 | 533.8
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze, Metas zertifiziert | A44 211-600 | 2CMA225233R1000 |  | 981876093 |  | 66 | 541.7
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze, ModBus | A44 212-100 | 2CMA170534R1000 |  | 981873093 |  | 66 | 587.1
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze, ModBus, Metas zertifiziert | A44 212-600 | 2CMA225223R1000 |  | 981876193 |  | 66 | 595.9
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze, M-Bus | A44 213-100 | 2CMA170535R1000 |  | 981873193 |  | 66 | 605.2
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Bronze, M-Bus, Metas zertifiziert | A44 213-600 | 2CMA225213R1000 |  | 981876293 |  | 66 | 614.3
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber | A44 311-100 | 2CMA170536R1000 |  | 981872393 |  | 66 | 642.7
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, Metas zertifiziert | A44 311-600 | 2CMA225203R1000 |  | 981876393 |  | 66 | 652.2
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, ModBus | A44 352-100 | 2CMA170537R1000 |  | 981873293 |  | 66 | 824.1
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, ModBus, Metas zertifiziert | A44 352-600 | 2CMA224553R1000 |  | 981876493 |  | 66 | 836.2
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, M-Bus | A44 353-100 | 2CMA170538R1000 |  | 981873393 |  | 66 | 841
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Silber, M-Bus, Metas zertifiziert | A44 353-600 | 2CMA224543R1000 |  | 981876593 |  | 66 | 853.4
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Gold, ModBus | A44 452-100 | 2CMA170540R1000 |  | 981873493 |  | 66 | 910
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Gold, ModBus, Metas zertifiziert | A44 452-600 | 2CMA224533R1000 |  | 981876693 |  | 66 | 923.6
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Platin, ModBus | A44 552-100 | 2CMA170545R1000 |  | 981873693 |  | 66 | 1043
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Platin, ModBus, Metas zertifiziert | A44 552-600 | 2CMA224523R1000 |  | 981876793 |  | 66 | 1058
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Platin, M-Bus | A44 553-100 | 2CMA170546R1000 |  | 981872593 |  | 66 | 1060
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Platin, M-Bus, Metas zertifiziert | A44 553-600 | 2CMA224513R1000 |  | 981876893 |  | 66 | 1075
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Platin, M-Bus | A44 553-110 | 2CMA170548R1000 |  | 981872793 |  | 66 | 1001
EQ Energiezähler 3x57/100 …288/500V AC (3+N), Wandlermessung 1(6A), Platin, ModBus | A44 552-110 | 2CMA170549R1000 |  | 981872693 |  | 66 | 1001
2.4 - KNX Geräte
Energieaktor, 3-fach, 16/20A, REG | SE/S 3.16.1 | 2CDG110136R0011 | ✅ | 405668315 |  | 72 | 323.7
Energiemodul, 3-fach, 16/20A, REG | EM/S 3.16.1 | 2CDG110148R0011 | ✅ | 405811005 |  | 72 | 212.3
Zählerschnittstelle, REG (EQ und ODIN) | ZS/S 1.1 | 2CDG110083R0011 |  | 405830505 |  | 72 | 146.9
2.5 - Zubehör
Fronttüreinbausatz zu DELTAplus | DZ FTB (Abd. Lang) | 2CMA132635R1000 |  | 405580905 |  | 66 | 66.7
3 - InSite pro M compact
Control unit - InSite pro M compact | SCU100 | 2CCG000242R0001 |  | 981870303 |  | 63 | 963.1
Digital Ein-/ Ausgangsmodul - InSite pro M compact | DM10 | 2CCG000247R0001 |  | 981870333 |  | 63 | 227.8
Digitales Eingangsmodul - InSite pro M compact | DM11 | 2CCG000245R0001 |  | 981870313 |  | 63 | 212.8
Digitales Ausgangsmodul - InSite pro M compact | DM00 | 2CCG000246R0001 |  | 981870323 |  | 63 | 186.4
Flachkabel 5m - InSite pro M compact | INS105 | 2CCG000243R0001 |  | 981909213 |  | 63 | 21
Anschlussklemmen-Set (35pcs) - InSite pro M compact | INS135 | 2CCG000244R0001 |  | 981909013 |  | 63 | 28.95
Empfohlenes Montagewerkzeug für die Steckverbinder | Knipex 86 05 150 | 86 05 150
4 - CMS-700
4.1 - Control Units
CMS Control Unit für 2x32 Sensoren,24VDC, Modbus RTU | CMS-600 | 2CCA880000R0001 |  | 981870103 |  | 63 | 418.2
CMS Control Unit für 3x32 Sensoren,Web Server, LAN, Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP | CMS-700 | 2CCA880700R0001 |  | 981870203 |  | 63 | 963.1
4.2 - Solid Core Sensoren
Sensor 18mm, 80A Solid Core, für SMISSLINE und proM compact | CMS-100PS | 2CCA880100R0001 |  | 981910603 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 40A Solid Core, für SMISSLINE und proM compact | CMS-101PS | 2CCA880101R0001 |  | 981910303 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 20A Solid Core, für SMISSLINE und proM compact | CMS-102PS | 2CCA880102R0001 |  | 981910103 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 80A Solid Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-100DR | 2CCA880128R0001 |  | 981918603 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 40A Solid Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-101DR | 2CCA880129R0001 |  | 981918303 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 20A Solid Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-102DR | 2CCA880130R0001 |  | 981918103 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 80A Solid Core, für Befestigung mit Kabelbinder | CMS-100CA | 2CCA880107R0001 |  | 981916603 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 40A Solid Core, für Befestigung mit Kabelbinder | CMS-101CA | 2CCA880108R0001 |  | 981916303 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 20A Solid Core, ür Befestigung mit Kabelbinder | CMS-102CA | 2CCA880109R0001 |  | 981916103 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 80A Solid Core, für Befestigung auf S800 Hochleistungsautomat | CMS-100S8 | 2CCA880124R0001 |  | 981919603 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 40A Solid Core, für Befestigung auf S800 Hochleistungsautomat | CMS-101S8 | 2CCA880125R0001 |  | 981919303 |  | 63 | 125.5
Sensor 18mm, 20A Solid Core, für Befestigung auf S800 Hochleistungsautomat | CMS-102S8 | 2CCA880126R0001 |  | 981919103 |  | 63 | 125.5
Sensor 25mm, 160A Solid Core, für Befestigung auf S800 Hochleistungsautomat | CMS-200S8 | 2CCA880136R0001 |  | 981919703 |  | 63 | 151
Sensor 25mm, 80A Solid Core, für Befestigung auf S800 Hochleistungsautomat | CMS-201S8 | 2CCA880137R0001 |  | 981919403 |  | 63 | 151
Sensor 25mm, 40A Solid Core, für Befestigung auf S800 Hochleistungsautomat | CMS-202S8 | 2CCA880138R0001 |  | 981919203 |  | 63 | 151
Sensor 18mm, 160A Solid Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-200DR | 2CCA880132R0001 |  | 981918703 |  | 63 | 151
Sensor 25mm, 80A Solid Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-201DR | 2CCA880133R0001 |  | 981918403 |  | 63 | 151
Sensor 25mm, 40A Solid Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-202DR | 2CCA880134R0001 |  | 981918203 |  | 63 | 151
Sensor 25mm, 160A Solid Core, für Befestigung mit Kabelbinder | CMS-200CA | 2CCA880117R0001 |  | 981916703 |  | 63 | 151
Sensor 25mm, 80A Solid Core, für Befestigung mit Kabelbinder | CMS-201CA | 2CCA880118R0001 |  | 981916403 |  | 63 | 151
Sensor 25mm, 40A Solid Core, für Befestigung mit Kabelbinder | CMS-202CA | 2CCA880119R0001 |  | 981916203 |  | 63 | 151
4.3 - Open Core Sensoren
Sensor 18mm, 80A Open Core, für SMISSLINE und proM compact | CMS-120PS | 2CCA880210R0001 |  | 981911603 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 40A Open Core, für SMISSLINE und proM compact | CMS-121PS | 2CCA880211R0001 |  | 981911303 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 20A Open Core, für SMISSLINE und proM compact | CMS-122PS | 2CCA880212R0001 |  | 981911103 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 80A Open Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-120DR | 2CCA880240R0001 |  | 981914603 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 40A Open Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-121DR | 2CCA880241R0001 |  | 981914303 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 20A Open Core, für Befestigung auf DIN Schiene | CMS-122DR | 2CCA880242R0001 |  | 981914103 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 80A Open Core, für Befestigung mit Kabelbinder | CMS-120CA | 2CCA880220R0001 |  | 981912603 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 40A Open Core, für Befestigung mit Kabelbinder | CMS-121CA | 2CCA880221R0001 |  | 981912303 |  | 63 | 75.5
Sensor 18mm, 20A Open Core, ür Befestigung mit Kabelbinder | CMS-122CA | 2CCA880222R0001 |  | 981912103 |  | 63 | 75.5
4.4 - Zubehör
CMS Steckerset à 35 Stk. | CMS-820 | 2CCA880145R0001 |  | 981909003 |  | 63 | 28.95
CMS Flachbandkabel 2m | CMS-800 | 2CCA880148R0001 |  | 981909103 |  | 63 | 8.25
CMS Flachbandkabel 5m | CMS-802 | 2CCA880331R0001 |  | 981909203 |  | 63 | 21
CMS Flachbandkabel 10m | CMS-803 | 2CCA880332R0001 |  | 981909303 |  | 63 | 42
CMS Flachbandkabel 30m | CMS-805 | 2CCA880333R0001 |  | 981909403 |  | 63 | 123.2
5 - M4M Netzanalysegerät
Netzanalysegerät, BACNET IP, BT, 4 digital-in/out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 30 BACNET | 2CSG202451R4051 |  | 980818653 |  | 61 | 773
Netzanalysegerät, ModBus RTU, ROGOWSKI, BT, 4 digital-in/out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 30 ROGOWSKI | 2CSG202461R4051 |  | 980818623 |  | 61 | 896.1
Netzanalysegerät, I/O, Modbus RTU RS485, BT, 6 digital-in/out, 2 analog out, 48-230VAC/DC | M4M 30 I/O | 2CSG202471R4051 |  | 980818633 |  | 61 | 896.1
Netzanalysegerät, ModBus TCP/IP, BT, 2 digital-out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20 ETHERNET | 2CSG204471R4051 |  | 980818563 |  | 61 | 574
Netzanalysegerät, ModBus RTU RS485, ROGOWSKI, BT, 2 digital-out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20 ROGOWSKI | 2CSG207081R4051 |  | 980818523 |  | 61 | 683.3
Netzanalysegerät, Profibus DP-V0, BT, 4 digital-in/out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 30 PROFIBUS | 2CSG236791R4051 |  | 980818643 |  | 61 | 828.8
Netzanalysegerät, BacNet/IP, BT, 2 digital-out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20 BACNET | 2CSG236831R4051 |  | 980818553 |  | 61 | 646.7
Netzanalysegerät, Profibus DP-V0, BT, 2 digital-out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20 PROFIBUS | 2CSG251131R4051 |  | 980818543 |  | 61 | 656.7
Netzanalysegerät, BT, 2 digital-out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20 | 2CSG251151R4051 |  | 980818503 |  | 61 | 481.9
Netzanalysegerät, ModBus RTU RS485, BT, 2 d-out, 2, analog-in, 2 d-in/out, 48-230VAC/DC | M4M 20 I/O | 2CSG251161R4051 |  | 980818533 |  | 61 | 683.3
Netzanalysegerät, ModBus TCP/IP, BT, 4 digital-in/out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 30 ETHERNET | 2CSG274681R4051 |  | 980818663 |  | 61 | 753.5
Netzanalysegerät, ModBus RTU RS485, BT, 4 digital-in/out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 30 MODBUS | 2CSG274761R4051 |  | 980818613 |  | 61 | 671.8
Netzanalysegerät, ModBus RTU RS485, BT, 4 digital-in/out, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20 MODBUS | 2CSG251141R4051 |  | 980818513 |  | 61 | 513.1
5.1 - M4M 2x
Netzanalysegerät ohne Display mit 2 DO, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus RTU | M4M 2X MODBUS | 2CSG260111R4051 |  | 980808013 |  | 61 | 510.7
Netzanalysegerät ohne Display mit 2 DO, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus RTU + PQ1 | M4M 2X MODBUS PQ1 | 2CSG239075R4051 |  | 980808113 |  | 61 | 542.5
Netzanalysegerät ohne Display mit 2 DO, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus RTU + PQ2 | M4M 2X MODBUS PQ2 | 2CSG239085R4051 |  | 980808313 |  | 61 | 579.7
Netzanalysegerät ohne Display mit 4 I/O, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus RTU + RTS | M4M 2X MODBUS RTS | 2CSG239095R4051 |  | 980808513 |  | 61 | 542.5
Netzanalysegerät ohne Display mit 4 I/O, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus RTU + PQ1&RTS | M4M 2X MODBUS PQ1+RTS | 2CSG239105R4051 |  | 980808213 |  | 61 | 597.3
Netzanalysegerät ohne Display mit 4 I/O, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus RTU + PQ2&RTS | M4M 2X MODBUS PQ2+RTS | 2CSG239115R4051 |  | 980808413 |  | 61 | 635.6
Netzanalysegerät ohne Display mit 2 DO, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus TCP/IP | M4M 2X ETHERNET | 2CSG260061R4051 |  | 980808063 |  | 61 | 561.8
Netzanalysegerät ohne Display mit 2 DO, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus TCP/IP + PQ1 | M4M 2X ETHERNET PQ1 | 2CSG239125R4051 |  | 980808163 |  | 61 | 608.3
Netzanalysegerät ohne Display mit 2 DO, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus TCP/IP + PQ2 | M4M 2X ETHERNET PQ2 | 2CSG239135R4051 |  | 980808363 |  | 61
Netzanalysegerät ohne Display mit 4 I/O, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus TCP/IP + RTS | M4M 2X ETHERNET RTS | 2CSG239145R4051 |  | 980808563 |  | 61 | 608.3
Netzanalysegerät ohne Display mit 4 I/O, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus TCP/IP+PQ1&RTS | M4M 2X ETHERNET PQ1+RTS | 2CSG239155R4051 |  | 980808263 |  | 61 | 654.2
Netzanalysegerät ohne Display mit 4 I/O, Speisung 48-240 V AC/DC, BT und ModBus TCP/IP+PQ2&RTS | M4M 2X ETHERNET PQ2+RTS | 2CSG239165R4051 |  | 980808463 |  | 61 | 698.1
Netzanalysegerät mit MID-Zertifizierung, ModBus RTU RS485, BT, 2 DO, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20-M MODBUS | 2CSG239055R4051 |  | 980819513 |  | 61 | 561
Netzanalysegerät mit MID-Zertifizierung, ModBus TCP/IP, BT, 2 DO, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 20-M ETHERNET | 2CSG239065R4051 |  | 980819563 |  | 61 | 688.3
Netzanalysegerät mit MID-Zertifizierung, ModBus RTU RS485, BT, 4 I/O, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 30-M MODBUS | 2CSG239035R4051 |  | 980819613 |  | 61 | 734
Netzanalysegerät mit MID-Zertifizierung, ModBus TCP/IP, BT, 4 I/O, 48-230VAC/DC Versorgung | M4M 30-M ETHERNET | 2CSG239045R4051 |  | 980819663 |  | 61 | 823
5.2 - M4M Zubehör
R4M Rogowski Spule 80mm (passend zu M4M x0 ROGOWSKI) | R4M-80 | 2CSG202160R1101 |  |  |  | 61 | 272.9
R4M Rogowski Spule 200mm (passend zu M4M x0 ROGOWSKI) | R4M-200 | 2CSG202150R1101 |  |  |  | 61 | 350.7
6 - Messwandler
CT PRO XT 40, Stromwandler | CT PRO XT 40 | 2CSG225745R1101 |  | 981920103 |  | 61 | 45.65
CT PRO XT 50, Stromwandler | CT PRO XT 50 | 2CSG225755R1101 |  | 981920203 |  | 61 | 46.9
CT PRO XT 60, Stromwandler | CT PRO XT 60 | 2CSG225765R1101 |  | 981920303 |  | 61 | 45.65
CT PRO XT 80, Stromwandler | CT PRO XT 80 | 2CSG225775R1101 |  | 981920403 |  | 61 | 45.65
CT PRO XT 100, Stromwandler | CT PRO XT 100 | 2CSG225785R1101 |  | 981820503 |  | 61 | 45.65
CT PRO XT 150, Stromwandler | CT PRO XT 150 | 2CSG225795R1101 |  | 981840603 |  | 61 | 45.65
CT PRO XT 200, Stromwandler | CT PRO XT 200 | 2CSG225805R1101 |  | 981820703 |  | 61 | 48.05
CT PRO XT 250, Stromwandler | CT PRO XT 250 | 2CSG225815R1101 |  | 981800803 |  | 61 | 48.05
CT PRO XT 300, Stromwandler | CT PRO XT 300 | 2CSG225825R1101 |  | 981780903 |  | 61 | 48.05
CT PRO XT 400, Stromwandler | CT PRO XT 400 | 2CSG225835R1101 |  | 981761003 |  | 61 | 53.7
Note on F3: Marco Savia: Seiten-Index Taschenkatalog 2014-2015 Kapitel/Seite