## 1T-MK50J-O-EVC
|  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | 1F VIKAVIRTASUOJAKYTKIN . FELSTRÖMSBRYTARE
|  |  | PISTOR. | PISTOR. | PISTOR. | PISTOR. | PISTOR. | Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut.
|  |  | UTTAG | UTTAG | UTTAG | UTTAG | UTTAG
|  | 2F1 | 2F2 | 2F3 | 1F1 | 1F2 | 1F3
|  | 10A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A
G | P1 ENERGIAMITTARI EQ B23112-100 . ENERGIMÄTÄRE | L1: 5F VIKAVIRTAJOHDONSUOJAKATKAISIJA . PERSONSKYDDSBRYTARE
[5 empty] | L1 | L2 | L3
| SÄHKÖ | AUTON | LATAUS | Kw | SÄHKÖ | AUTON | LATAUS
|  | L1: 5F1; L2: 5F2; L3: 5F3 | N
[5 empty] | 16A | 16A | 16A
YLIJÄNNITESUOJAT
ÖVERSPÄNNINGSSKYDD
HUVUDSÄKRING |  | L1: PÄÄSULAKE
3 X ________A
N PE
PÄÄKYTKIN HUVUDBRYTARE
EI KATKAISE JÄNNITETTÄ
KWH- MITTARILTA
BRYTER EJ SPÄNNINGEN
TILL KWH- MÄTARE