## 1M5T09UR-L8
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | 2F VIKAVIRTASUOJAKYTKIN . FELSTRÖMSBRYTARE | L1 | L2 | L3
| PISTOR. | PISTOR. | PISTOR. | PISTOR. | PISTOR. | Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut.
| UTTAG | UTTAG | UTTAG | UTTAG | UTTAG
3F1 | 3F2 | 3F3 | 2F1 | 2F2 | 2F3 |  | 1F1 | 1F2 | 1F3
16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |  | 10A | 10A | 10A
G
L1
F1.1
6A
HUVUDSÄKRING |  |  | PÄÄSULAKE
3 X ________A
N PE
PÄÄKYTKIN HUVUDBRYTARE
EI KATKAISE JÄNNITETTÄ
KWH- MITTARILTA
BRYTER EJ SPÄNNINGEN
TILL KWH- MÄTARE