## YM5T39JS_1
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | 14F VIKAVIRTASUOJAKYTKIN . FELSTRÖMSBRYTARE
| 15F1 | 15F2 | 15F3 | 14F1 | 14F2 | 14F3
Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut.
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2
1F1 | 1F2 | 1F3 | 2F1 | 2F2 | 2F3 | 3F1 | 3F2 | 3F3 | 4F1 | 4F2
[5 empty] | HUVUDSÄKRING |  |  | PÄÄSULAKE
3 X ________A
PÄÄKYTKIN HUVUDBRYTARE
EI KATKAISE JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA
BRYTER EJ SPÄNNINGEN TILL KWH-MÄTARE

## YM5T39JS_2
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | 8F VIKAVIRTASUOJAKYTKIN . FELSTRÖMSBRYTARE
9F1 | 9F2 | 9F3 | 8F1 | 8F2 | 8F3
Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut.
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | 10F VIKAVIRTASUOJAKYTKIN . FELSTRÖMSBRYTARE
11F1 | 11F2 | 11F3 | 10F1 | 10F2 | 10F3
Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut.
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | 12F VIKAVIRTASUOJAKYTKIN . FELSTRÖMSBRYTARE
13F1 | 13F2 | 13F3 | 12F1 | 12F2 | 12F3
Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut.
PÄÄKYTKIN
[7 empty] | HUVUDBRYTARE | N
PE
L3 | L1 | L2 | L3
4F3 | 5F1 | 5F2 | 5F3
G