## Pääkaavio
Laji RYHMÄKESKUS
PÄÄMAADOITUSKISKO | [8 empty] | Tyyppi RY5E39JS
(Ei keskuksessa) | [8 empty] | Sähkö nro. 3310102
[9 empty] | In 50A | Un 400V
[9 empty] | Pn = | Ph =
[9 empty] | Kotelointi IP20C | Valm. vuosi
[5 empty] | Suojajohdin |  | MK 6 kevi
PE,N,L1,L2,L3 50A
|  |  | N:o | PE, N | Nimitys | A/A | mm2 |  | KESKUKSEN VARATILA
[9 empty] | Yhteensä | 66 mod
|  |  | 0 |  | Pääkytkin (80A)
KESKUKSEN MITAT
[9 empty] | Leveys: | 550 mm
[9 empty] | Korkeus: | 850 mm
[9 empty] | Syvyys: | 112 mm
|  |  | 1F1 |  |  | B 6 A
|  |  | 1F2 |  |  | B 10 A
|  |  | 1F3 |  |  | B 10 A
|  |  | 2F1 |  |  | B 10 A
|  |  | 2F2 |  |  | B 10 A
|  |  | 2F3 |  |  | B 10 A
|  |  | 3F1 |  |  | C 10 A
|  |  | 3F2 |  |  | C 10 A
|  |  | 3F3 |  |  | C 10 A
|  |  | 4F1 |  |  | B 16 A
|  |  | 4F2 |  |  | B 16 A
|  |  | 4F3 |  |  | B 16 A
|  |  | 5F1 |  |  | B 16 A
|  |  | 5F2 |  |  | B 16 A
|  |  | 5F3 |  |  | B 16 A
|  |  | 8F |  | Vikavirtasuojakytkint 40A, 30mA
|  |  | 8F1 |  |  | C 16 A
|  |  | 8F2 |  |  | C 16 A
|  |  | 8F3 |  |  | C 16 A
|  |  | 9F1 |  |  | C 10 A
|  |  | 9F2 |  |  | C 10 A
|  |  | 9F3 |  |  | C 10 A
|  |  | 10F |  | Vikavirtasuojakytkint 40A, 30mA
|  |  | 10F1 |  |  | C 16 A
|  |  | 10F2 |  |  | C 16 A
|  |  | 10F3 |  |  | C 16 A
|  |  | 11F1 |  |  | C 10 A
|  |  | 11F2 |  |  | C 10 A
|  |  | 11F3 |  |  | C 10 A
|  |  | 12F |  | Vikavirtasuojakytkint 40A, 30mA
|  |  | 12F1 |  |  | C 16 A
|  |  | 12F2 |  |  | C 16 A
|  |  | 12F3 |  |  | C 16 A
|  |  | 13F1 |  |  | C 10 A
|  |  | 13F2 |  |  | C 10 A
|  |  | 13F3 |  |  | C 10 A
Työ nro. | RY5E39JS-B |  |  |  | Keskus RK 1 |  |  | Työpiir.
Pvm. 14.6.2016 | Suunn. PP | Tark.HJ | Hyv. ABB |  | Pääkaavio KOKOONPANOPIIRUSTUS |  |  | Loppupiir.
|  | ABB Oy |  |  | Rakennuskohde |  |  | Tall.koodi 3310102-K
|  | Kotimaanmyynti | [5 empty] | Lehti 01 |  | Lehdestä 02
|  | PL 612 65101 Vaasa | [5 empty] | Piirustus nro.
0Q1
L2
L1
L3
Irsd
L1
L2
L3
L1
L2
L3
N
10N
L2
L1
L3
L2
L1
L3
L2
L1
L3
L2
L1
L3
Irsd
L1
L2
L3
L1
L2
L3
N
12N
Irsd
L1
L2
L3
L1
L2
L3
N
10N

## Symbolit
0Q1
63A
4
2
2
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
Irsd
L3
4
2K1
L3
L1
L2
L2
L1
L2
Irsd
L3
Irsd
2
4
PEN
kWh
0Q1
63A
G
0Q1
63A
F1-F3
F1.1
Al / 70
Cu/50
G
PEN
kWh
0Q1
63A
F1-F3
F1.1
G
PEN
kWh
Al / 70
Cu/50
Irsd
0Q1
40A
F1-F3
G
PEN
kWh
Al / 70
Cu/50
Irsd
L1
L2
L3
Irsd
N
L3
L2
L1
2X2
2X2.1
2X1
L3
L2
L1
Irsd
N
L1
2X2
2X2.1
2X1
L3
L2
L1
L3
X2
L1
L2
3