## Architektur - Auswahl ankreuzen
Anlagen
Hinweise
1. Eine Analage wird oft auch als Block oder Linie bezeichnet. Jede Anlage hat eigene Statussignale wie z.B. Betriebssignal, Ausfall Entstaubung, Ausfall DeNOx, etc.
2. Bei Einbau in ACF5000 oder ACX
In jedem AMS werden alle Daten in einem Datenpuffer (DAA) gesammelt. In dem ersten AMS wird zusätzlich ein Emissionsauswerterechner (CEM-DAS) eingebaut und mit allen DAAs verbunden.
Die Bedienung von CEM-DAS erfolgt über eine Workstation, die in einem getrennten Raum stehen kann. Die Workstation muss über Ethernet mit CEM-DAS verbunden sein.
Über einen Standard-Explorer (z.B. Internet Explorer oder Firefox) wird dann CEM-DAS bedient.

## Anlagendaten
Allgemeine Information
Anlagenname
Brennstoffe | J/N
Ein Brennstoff
Mehrere Brennstoffe
Anlagen-Signale | J/N
Betriebssignal
An/Abfahren
Ausfall SO2 Reinigung
Ausfall NOx Reinigung
Ausfall Staub Reinigung
Überwachung temporär ausgesetzt

## ABB CGA's
zur Emissionsüberwachung
|  | 1/2 Std. | Tages | Monats
|  | Mittelw. | Mittelw. | Mittelw.
Komponente | J/N | Grenzwert | Grenzwert | Grenzwert | Einheit | Brennstoff
SO2
NOx
CO
NH3
TOC
O2
Hinweis
Bei Einsatz mehrerer Brennstoffe müssen ggfs. pro Brennstoff Grenzwerte
überwacht werden. Dann sind entsprechend Zeilen zu auszufüllen.

## Nicht-ABB CGA's
zur Emissionsüberwachung
[13 empty] | 1/2 Std | Tages | Monats
|  | Ausfall | Wartg. |  |  |  |  | Messbereiche |  |  |  | Messber. | Mittelw. | Mittelw. | Mittelw.
| J/N | Signal | Signal | Messung | Start | Ende | Start |  | Ende | Start | Ende | Kennung | Grenzwert | Grenzwert | Grenzwert | Einheit | Brennstoff
Staub
Rußzahl
Quecksilber
Hinweis
Bei Einsatz mehrerer Brennstoffe müssen ggfs. pro Brennstoff Grenzwerte überwacht werden. Dann sind entsprechend Zeilen zu auszufüllen

## D, T, V, Feuchte
zur Emissionsüberwachung
|  | Ausfall | Wartg. |  |  | Messber.
| J/N | Signal | Signal | Quelle | Start |  | Ende | Einheit
Druck
Kamin-Temp.
Feuchte
Volumenstrom

## Alarme
Konfiguration von DO's
| Sekunden | Minuten | Prognosis | Tages
| Mittelw. | Mittelw. | Mittelw. | Mittelw. | Einheit | Brennstoff
SO2
NOx
CO
NH3
Staub
Quecksilber
Geben sie einen Alarmschwellwert ein. Für jeden eingegebenen Alarmschwellwert, ist ein Digitalausgang erforderlich.
Beispiel:
NO | 200 | - | 100 | - | mg/m3

## mA-Ausgänge
Konfiguration von AO's
| Sekunden | Minuten | Prognosis | Tages
| Mittelw. | Mittelw. | Mittelw. | Mittelw. | Brennstoff
SO2
NOx
CO
NH3
Staub
Quecksilber
Kreuzen sie die Felder an, deren Werte ausgegeben werden sollen. Für jedes ausgewählte Feld ist ein mA-Ausgang erforderlich.

## Optionen
Optionen
Programm-Lizenzen
CEM-DAS Basispaket (CEM-DAS Server und DDA für zwei Benutzer)
QAL3 (Benutzerpflicht gemäß EN 14181 )
CO2 Frachtberechnung (für den Treibhausgashandel in Europa)
Erweiterter Passwortschutz (regelmäßige Abfrage des Passworts und Mindestlänge für Passwörter)
EFÜ
Benutzer-Lizenzen
Drei weitere Benutzer
Fünf weitere Benutzer
Zehn weitere Benutzer
25 weitere Benutzer
Unbegrentze Anzahl von Benutzern
Hardware
NAS Server (redundante Datenspeicherung, wenn nicht auf Kundendateisysteme zugegriffen werden kann oder als Ersatz für tägliche Ausdrucke)
DCF77 (Funkuhrsignal für EFÜ)
Measurement Made Easy
CEM-DAS eingebaut in ACF5000
CEM-DAS eingebaut in ACX
Redundantes CEM-DAS
Das redundante CEM-DAS dient als online Back-up mit der selben Funktionalität wie das Master CEM-DAS
Bemerkungen

## Bemerkungen
Weitere Informationen für das Back-office
Bemerkungen