## Architektur - Auswahl ankreuzen
Hinweise
1. Eine Anlage wird oft auch als Block oder Linie bezeichnet. Jede Anlage hat eigene Statussignale wie z.B. Betriebssignal, Ausfall Entstaubung, Ausfall DeNOx, etc.
2. Datenpufferung
Typischerweise ist ein Datenpuffer (DAA) für jede Anlage - zwecks Datensicherheit - vorgesehen. Bei Kleinanlagen ist zu erwägen, ob ein Datenpuffer für alle Anlagen
verwendet werden kann. Darüberhinaus ist zu erwägen, ob DAA und CEM-DAS (Emissionauswerterechner) auf einer Platform installiert werden können.
3. Bei Einbau von CEM-DAS in ACX oder ACF5000
In jedem AMS werden alle Daten in einem Datenpuffer (DAA) gesammelt. In dem ersten AMS wird zusätzlich ein Emissionsauswerterechner (CEM-DAS) eingebaut
und mit allen DAAs verbunden. Die Bedienung von CEM-DAS erfolgt über eine Workstation, die in einem getrennten Raum stehen kann. Die Workstation muss über
Ethernet mit CEM-DAS verbunden sein. Über einen Standard-Explorer (z.B. Internet Explorer oder Firefox) wird dann CEM-DAS bedient.
Mehr als eine Anlage:
| Eine DAA pro AMS | Eine DAA pro Anlage (Einbau in die erste AMS)

## Anlagendaten
General information
Anlagenname
Anlagen-Signale | J/N
Betriebssignal
Ausfall Staub Reinigung
Überwachung temporär ausgesetzt

## ABB CGA's
zur Emissionsüberwachung
|  | 1/2 Std. | Tages |  | Monats-
|  | Mittelw. | Mittelw. |  | massen-
Komponente | J/N | Grenzwert | Grenzwert | Einheit | verhältnis | Einheit
N2O |  |  |  |  | 100 | g/Mg
O2 |  |  |  | %
TOC |  | 40 | 20 | mg/m3 | 55 | g/Mg
Note on K2: 27. BImSchV, § 10, Absatz 2 (2) Aus den nach Absatz 1 Satz 2 gebildeten Tagesmittelwerten der Massenkonzentrationen für organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff, und für Distickstoffoxid und der Abgasmenge als Tagessumme der Abgasströme nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 und § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sind die emittierten Tagesmassen dieser Luftverunreinigungen zu ermitteln. Aus den emittierten Tagesmassen sind die während des Betriebes der biologischen Abfallbehandlungsanlage emittierten Monatsmassen zu bilden. Die monatliche Einsatzstoffmenge ist als Monatssumme der zugeführten Einsatzstoffe im Anlieferungszustand zu erfassen. Aus den emittierten Monatsmassen nach Satz 2 und der monatlichen Einsatzstoffmenge nach Satz 3 ist das Massenverhältnis nach § 2 Nr. 8 Buchstabe b zu berechnen.
Note on M6: 27. BImSchV, § 2, 8b Massenverhältnis in der Einheit Gramm je Megagramm (g/Mg) als Verhältnis der Masse der emittierten Stoffe zu der Masse der zugeführten Einsatzstoffe im Anlieferungszustand
Note on M11: 27. BImSchV, § 2, 8b Massenverhältnis in der Einheit Gramm je Megagramm (g/Mg) als Verhältnis der Masse der emittierten Stoffe zu der Masse der zugeführten Einsatzstoffe im Anlieferungszustand

## Nicht-ABB CGA's
zur Emissionsüberwachung
[13 empty] | 1/2 Std. | Tages
|  | Ausfall | Wartg. |  |  |  |  | Messbereiche |  |  |  | Messber. | Mittelw. | Mittelw.
| J/N | Signal | Signal | Messung | Start | Ende | Start |  | Ende | Start | Ende | Kennung | Grenzwert | Grenzwert | Einheit
Staubmessung | x |  |  | in-situ | [8 empty] | 30 | 10 | mg/m3
Note on AC6: 27. BImSchV, § 2, 8a Massenkonzentration in der Einheit Milligramm je Kubikmeter (mg/cbm), bezogen auf das Abgasvolumen im Normzustand (273 K, 1013 hPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf,

## D, T, V, Feuchte
zur Emissionsüberwachung
|  | Ausfall | Wartg. |  |  | Messbereich
| J/N | Signal | Signal | Quelle | Start |  | Ende | Einheit
Druck
Kamin-Temp.
Feuchte
Volumenstrom

## Alarme
Configuration of DO's
| Sekunden | Minuten | Prognose | Tages
| Mittelw. | Mittelw. | Mittelw. | Mittelw. | Einheit
NO2 |  |  |  |  | mg/m3
Staub |  |  |  |  | mg/m3
TOC |  |  |  |  | mg/m3
Geben sie einen Alarmschwellwert ein. Für jeden eingegebenen Alarmschwellwert, ist ein Digitalausgang erforderlich.
Beispiel:
Staub | - | - | 10 | - | mg/m3

## mA-Ausgänge
Konfiguration von AO's
| Sekunden | Minuten | Prognose | Tages
| Mittelw. | Mittelw. | Mittelw. | Mittelw.
NO2
Staub
TOC
Kreuzen sie die Felder an, deren Werte ausgegeben werden sollen. Für jedes ausgewählte Feld ist ein mA-Ausgang erforderlich.

## Optionen
Optionen
Programm-Lizenzen
CEM-DAS Basispaket (CEM-DAS Server und DDA für zwei Benutzer)
QAL3 (Benutzerpflicht gemäß EN 14181 )
CO2 Frachtberechnung (für den Treibhausgashandel in Europa)
Erweiterter Passwortschutz (regelmäßige Abfrage des Passworts und Mindestlänge für Passwörter)
EFÜ
Benutzer-Lizenzen
Drei weitere Benutzer
Fünf weitere Benutzer
Zehn weitere Benutzer
25 weitere Benutzer
Unbegrentze Anzahl von Benutzern
Hardware
NAS Server (redundante Datenspeicherung, wenn nicht auf Kundendateisysteme zugegriffen werden kann oder als Ersatz für tägliche Ausdrucke)
DCF77 (FunkuhrSignalfür EFÜ)
Measurement Made Easy
CEM-DAS eingebaut in ACF5000
CEM-DAS eingebaut in ACX
Redundantes CEM-DAS
Das redundante CEM-DAS dient als online Back-up mit der selben Funktionalität wie das Master CEM-DAS
Bemerkungen

## Bemerkungen
Weitere Informationen für das Back-office
Bemerkungen